南京财经大学红山学院

高淳校区校内监控设备安装采购项目询价文件

我校校内监控设备安装采购项目（项目编号：NCHS20250519-HW-FW07）通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院采购与招投标工作小组统一组织，并按照相关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，现将有关事项告知如下：

一、承办部门：南京财经大学红山学院保卫处。

二、项目描述

1.公开询价确定高淳校区校内监控设备安装供应商。

2.工期：自合同签订之日起15日内交付使用。

3.最高限价：8.1万，超过限价为无效报价。

4.询价内容：见附件一

三、供应商资质

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。

3.提供法人证明复印件；委托代理人须提供法人授权委托书复印件、本人身份证复印件、与报价人签订的有效劳动合同复印件（原件备查）、社保机构出具的近三个月报价人为其缴纳的养老保险证明材料（原件备查，有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）。

4.提供2023年04月之后在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日前的信用记录的截图（承诺书及截图均须加盖公司公章）。

5.报价人具有同类项目服务的成功业绩（须提供2023年4月之后的相关服务合同复印件，原件备查），并已按合同约定履行了相关义务。

6.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

7.本采购项目不接受联合体报价。

注：上述所有证明文件均需加盖报价单位公章。

- 四、供应商须知

1.供应商必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守本校各项规章制度，在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一管理。

2.供应商独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3.成交供应商由本校评审小组确定。

4.供应商保证，一旦中标，所提供的产品质量符合国家标准，不挂靠、不转包、不分包，不提供假冒伪劣商品，否则采购人有权拒付货款并拒绝退货。

5.供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示。供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

6.本次室外摄像头按照前期规划，应通过光纤直接接入到消控中心的收发器集中电源上。安装所涉及的网线、光纤、电源线以及线管数量为满足施工需求基本数量，不足需投标单位自行补齐，总价包干。

7.供应商独立承担进入本校从业人员的安全职责，严格遵守本校各项管理规定，如发生意外，全部责任由供应商承担。

8.供应商需现场踏勘的，踏勘现场联系人：李老师，电话：13862437067。供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

9.有在本校不良经营记录的供应商，采购人有权取消其项目参与资格。

- 五、成交供应商确定：非政府采购，由采购人综合评审确定成交供应商。

六、付款方式：合同签订后，货到安装完毕验收合格后支付全部货款的90%；全部货款的10%作为质保金，如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付。开具全额增值税普通发票。

七、响应文件的组成

1.响应文件目录索引。

2.资质证明：本询价文件第三项“供应商资质”中所要求的证明材料。

3.报价单：报价包括项目所产生的人工费、材料费、运输费、税金等全部费用，采购人不再另付其他任何费用。

4.参数偏离表。

5.承诺及说明：供应商对询价文件中采购人需求的售后服务承诺、供货服务方案、质保承诺，以及供应商认为其它需要说明和承诺的材料。

注：提供的全部资质材料复印件须加盖供应商公章，原件备查。

八、响应文件签署和递交

1.响应文件一式五份（另附单独的报价单一份以便存档），响应文件及另附的报价单以密封形式（封口加盖骑缝公章）封装，外包装应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。

2.报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由供应商加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名，所有复印材料均须加盖公章。

3.请将密封后的响应文件递交至：南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室，地址：南京市高淳区鹿鸣大道66号。联系人：孔老师，电话：18551677824。

4.递交响应文件截止时间：2025年6月4日上午11:00（北京时间）。

5.响应文件可以采用当面递交或邮寄送达等方式，如需当面递交请提前联系相关老师，告知需入校的递送人信息申请入校。

九、报价有效期：报价递交截止日后60个日历日内有效。

十、无效报价：

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1.响应文件没有供应商授权代表签字和加盖公章。

2.响应文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3.报价商品明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4.附有采购人不能接受的条件。

5.不符合询价文件中规定的实质性要求。

6.提供的资料被查证为虚假或伪造的。

十一、其他说明

1.供应商必须向采购人提供真实的资料，若供应商所提供资料不真实，一经查实，即取消其参与我校采购项目资格。供应商必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2.询价文件、响应文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3.供应商提供的产品需整机质保3年。（自交货安装验收合格之日起计）供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费更换，更换后的货物质保期从更换之日从新起算。

4.如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到通知后在4小时内到达现场。如72小时不能修复的，免费提供同等功能的设备供采购人使用，直至故障修复。

5.供应商需负责安装并培训采购人的使用人员。

6.本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组。

十二、联系方式

项目咨询联系人：李老师，电话：13862437067.

商务咨询联系人：孔老师，电话：18551677824.

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2025年5月28日

附件一：校内监控设备安装报价单

附件二：参数偏离表

附件一：

校内监控设备安装报价单

供应商名称：（盖章）             法定代表人（授权代表）签字：          联系方式：               日期：

| 序号 | 名称 | 规格、型号、配置(国标) | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 响应品牌 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W筒型智能警戒网络摄像机 | 1.400万 1/3" CMOS CMOS传感器筒型警戒网络摄像机； 2.最大分辨率2560x1440。400万像素，POE供电，H.265压缩编码； 3.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 4.摄像机具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、场景变更等功能； | 海康威视等国产优质品牌 | 台 | 30 |  |  |  | 1、红山广场(2台) 2、1号楼和4号楼北侧(3台) 3、1号站前道路(2台) 4、2期空地高空全景球机艺术楼顶(1台) 5、10号楼顶(1台) 6、10号楼西南角(2台) 7、9/10 号楼到公教楼东南角(3台) 8、食堂1到3层楼梯(2台) 9、艺术楼一楼拳击馆门口（1台）10、学生公寓5-10号楼消防通道增加（6台） 11、田径场需增加高清摄像头（4台） 12、健身房增加摄像头（3台） |
| 2 | 400万臻全彩半球型网络摄像机 | 1.具有400万像素1/3” CMOS CMOS传感器； 2.最大分辨率2560x1440。400万像素，POE供电，H.265压缩编码； 3.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； | 海康威视等国产优质品牌 | 台 | 4 |  |  |  | 1、9/10 号楼前(2台） 2、校医院输液室（1台） 3、后勤办公室外增加摄像头（1台） |
| 3 | 摄像机立杆（含基础浇筑） | 镀锌钢管下管∮140，上管∮90，厚3.5mm，高度3.5m，白色喷塑，含横撑支架，侧伸0.5m，含基础法兰浇筑。 | 定做 | 根 | 8 |  |  |  | 1、1号楼和4号楼北侧（2根） 2、1号站前道路（1根） 3、10号楼西南角（1根） 4、9/10号楼前（2根） 5、9/10号楼到公教楼东南角（2根） |
| 4 | L型围墙立杆（球机用） | 上管∮90，高度1.5m含横撑支架，侧伸1.5m，球机接头。 | 定做 | 根 | 4 |  |  |  | 1、10号楼顶(1根) 2、食堂1到3层楼梯(2根) 3、艺术楼一楼拳击馆门口（1根） |
| 5 | 前端设备箱 | 不锈钢，300*400MM,内含空开1个，六孔插线板1个。 | 国产 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 光电转换器 | FC311A/B,单模单纤，1000M。 | TPLINK等 | 对 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | POE交换机 | 1.提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口； 2.交换容量 1.8 Gbps； 3.包转发率 1.339 Mpps； 4.支持IEEE 802.3at/af； 5.整机最大供电功率 115 W； 6.端口最大供电功率 30 W； 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 8.坚固式高强度金属外壳； 9.无风扇设计，高可靠性； | 海康威视等国产优质品牌 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | POE交换机 | 1.千兆PoE交换机（4千兆POE电+1千兆电）； 2.提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口； 3.支持IEEE 802.3af/at； 4.支持6 kV防浪涌； 5.千兆网络接入设计； 6.线速转发、无阻塞设计； 7.坚固式高强度金属外壳； 8.无风扇设计，高可靠性； | 海康威视等国产优质品牌 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 录像存储主机 | 1.可接入总带宽不小于64路H.265编码、1080p格式的视频图像； 2.支持1200W高清网络视频的解码显示； 3.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； 4.支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘； 5.支持硬盘热插拔和休眠； 6.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 7.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像。 8.支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 9.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘； 10.可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 11.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 12.支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口； 13.支持16路报警输入，4路报警输出接口支持GB28181、Ehome 协议接入平台； 报价时需提供原厂授权书及三年质保承诺函 | 海康威视等国产优质品牌 | 台 | 1 |  |  |  | 用于新增加摄像机的存储，确保录像时间不少于30天。 |
| 10 | 监控级硬盘 | 监控级监控专用硬盘 3.5英寸 8000G 7200 128M SATA3。 | 海康、西数、希捷等品牌 | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 综合安防平台接入 | 所有图像需接入到校园监控中心，满足中心存储，解码上墙、电子地图等各项功能，需无缝接入。 | 海康威视等国产优质品牌 | 点 | 34 |  |  |  |  |
| 12 | 室外阻水网线 | 国标8芯双胶、千兆网络，PE护套。 | 海康威视等国产优质品牌 | 米 | 2745 |  |  |  |  |
| 13 | 8芯单模光缆 | 8芯铠装室外单模光缆。 | 荣光等国产品牌 | 米 | 650 |  |  |  |  |
| 14 | 光纤配件 | 含终端盒，尾纤、跳线。 | 荣光等国产品牌 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 光纤溶接 | 机器热熔，损耗小于0.01DB。 | 现场 | 芯 | 64 |  |  |  | 6个交换机每处留4芯，（4芯*2头*6=48芯），其他有收发器接入地方每处2芯*4*2头=16芯，合计64芯。 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.5，满足本次施工需求。 | 海康威视等国产优质品牌 | 米 | 1156 |  |  |  |  |
| 17 | PE/PVC穿线管 | 管径∮32，满足本次施工所需全部辅助材料。 | 国产 | 米 | 920 |  |  |  |  |
| 18 | 挖沟、回填土 | 室外挖沟埋管,深度30CM,部分硬化路面开挖后需恢复，满足本次施工需求。 | 现场 | 米 | 468 |  |  |  |  |
| 19 | 线管、配件辅材 | 含本次施工所需水晶头、跳线、螺丝、绑扎带等一切辅助材料。 | 国产 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 监控移机 | 运动场东侧停车棚球机立杆需要拆除移机，含相关线路改迁恢复等。 | 现场 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 设备安装调试及维护费 | 含室外立杆、线路敷设、设备安装调试等。 |  | 台 | 34 |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件二

- 参数偏离表

| - 序号 | - 产品 | - 询价文件技术要求 | - 响应品牌 | - 响应参数 | - 供应商的承诺或说明（完全响应/正偏离/负偏离） | - 负偏离情况说明（未写明，则默认为完全响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W筒型智能警戒网络摄像机 | 1.400万 1/3" CMOS CMOS传感器筒型警戒网络摄像机； 2.最大分辨率2560x1440。400万像素，POE供电，H.265压缩编码； 3.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 4.摄像机具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、场景变更等功能； |  |  |  |  |
| 2 | 400万臻全彩半球型网络摄像机 | 1.具有400万像素1/3” CMOS CMOS传感器； 2.最大分辨率2560x1440。400万像素，POE供电，H.265压缩编码； 3.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机立杆（含基础浇筑） | 镀锌钢管下管∮140，上管∮90，厚3.5mm，高度3.5m，白色喷塑，含横撑支架，侧伸0.5m，含基础法兰浇筑。 |  |  |  |  |
| 4 | L型围墙立杆（球机用） | 上管∮90，高度1.5m含横撑支架，侧伸1.5m，球机接头。 |  |  |  |  |
| 5 | 前端设备箱 | 不锈钢，300*400MM,内含空开1个，六孔插线板1个。 |  |  |  |  |
| 6 | 光电转换器 | FC311A/B,单模单纤，1000M。 |  |  |  |  |
| 7 | POE交换机 | 1.提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口； 2.交换容量 1.8 Gbps； 3.包转发率 1.339 Mpps； 4.支持IEEE 802.3at/af； 5.整机最大供电功率 115 W； 6.端口最大供电功率 30 W； 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 8.坚固式高强度金属外壳； 9.无风扇设计，高可靠性； |  |  |  |  |
| 8 | POE交换机 | 1.千兆PoE交换机（4千兆POE电+1千兆电）； 2.提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口； 3.支持IEEE 802.3af/at； 4.支持6 kV防浪涌； 5.千兆网络接入设计； 6.线速转发、无阻塞设计； 7.坚固式高强度金属外壳； 8.无风扇设计，高可靠性； |  |  |  |  |
| 9 | 录像存储主机 | 1.可接入总带宽不小于64路H.265编码、1080p格式的视频图像； 2.支持1200W高清网络视频的解码显示； 3.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； 4.支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘； 5.支持硬盘热插拔和休眠； 6.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 7.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像。 8.支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 9.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘； 10.可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 11.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 12.支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口； 13.支持16路报警输入，4路报警输出接口支持GB28181、Ehome 协议接入平台； 报价时需提供原厂授权书及三年质保承诺函 |  |  |  |  |
| 10 | 监控级硬盘 | 监控级监控专用硬盘 3.5英寸 8000G 7200 128M SATA3。 |  |  |  |  |
| 11 | 综合安防平台接入 | 所有图像需接入到校园监控中心，满足中心存储，解码上墙、电子地图等各项功能，需无缝接入。 |  |  |  |  |
| 12 | 室外阻水网线 | 国标8芯双胶、千兆网络，PE护套。 |  |  |  |  |
| 13 | 8芯单模光缆 | 8芯铠装室外单模光缆。 |  |  |  |  |
| 14 | 光纤配件 | 含终端盒，尾纤、跳线。 |  |  |  |  |
| 15 | 光纤溶接 | 机器热熔，损耗小于0.01DB。 |  |  |  |  |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.5，满足本次施工需求。 |  |  |  |  |
| 17 | PE/PVC穿线管 | 管径∮32，满足本次施工所需全部辅助材料。 |  |  |  |  |
| 18 | 挖沟、回填土 | 室外挖沟埋管,深度30CM,部分硬化路面开挖后需恢复，满足本次施工需求。 |  |  |  |  |
| 19 | 线管、配件辅材 | 含本次施工所需水晶头、跳线、螺丝、绑扎带等一切辅助材料。 |  |  |  |  |
| 20 | 监控移机 | 运动场东侧停车棚球机立杆需要拆除移机，含相关线路改迁恢复等。 |  |  |  |  |
| 21 | 设备安装调试及维护费 | 含室外立杆、线路敷设、设备安装调试等。 |  |  |  |  |