## 封-3投标总价封面(0)
|  | 南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程 |  |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人:
(单位盖章)
2018年08月08日
封-3

## 表-02建设项目投标报价汇总表(1)
|  |  | 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元),暂估价 | 其中: (元),安全文明施工费 | 其中: (元),规费
2013规范报表(控制价、投标)a表-02建设项目投标报价汇总表
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
建设项目投标报价汇总表
|  | 工程名称: | 1: 工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程 第1页 共1页
|  |  | 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元)
[6 empty] | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
|  |  | 1 | 南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
合 计
未来软件编制 2018年08月08日
| f |  | 1: 表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表(1)
|  |  | 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中：(元),暂估价 | 其 中：(元),安全文明施工费 | 其 中：(元),规费
2013规范报表(控制价、投标)a表-03单项工程投标报价汇总表
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
单项工程投标报价汇总表
|  | 工程名称: | 1: 工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程 第1页 共1页
|  |  | 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中：(元)
[6 empty] | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
|  |  | 1 | 南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程 |  | 0
合 计
未来软件编制 2018年08月08日
| f |  | 1: 表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表(1)
|  | 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
2013规范报表(控制价、投标)a表-04单位工程投标报价汇总表
|  | 1 | 2 | 3 | 4
单位工程投标报价汇总表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
|  | 1 | 分部分项工程
|  | 1.1 | 人工费
|  | 1.2 | 材料费
|  | 1.3 | 施工机具使用费
|  | 1.4 | 企业管理费
|  | 1.5 | 利润
|  | 2 | 措施项目 |  | —
|  | 2.1 | 单价措施项目费 |  | —
|  | 2.2 | 总价措施项目费
|  | 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
|  | 3 | 其他项目 |  | —
|  | 3.1 | 其中：暂列金额 | 10000 | —
|  | 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | —
|  | 3.3 | 其中：计日工 |  | —
|  | 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | —
|  | 4 | 规费 |  | —
|  | 5 | 税金 |  | —
投标报价合计=1+2+3+4+5
未来软件编制 2018年08月08日
| f | 表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(0)
|  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元),综合单价 | 金 额(元),合价 | 金 额(元),其中， 暂估价
2013规范报表(控制价、投标)a表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
pg |  |  | 1: 标段： 第1页 共1页
|  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[9 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd |  | 0 | 1 | 030408001001 | 电力电缆YJV 4*120 | 1.名称 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号 YJV(JV) 3.规格 120mm2内 4.材质 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 5.敷设方式、部位 排管敷设 6.电压等级（kV） 0.6/1kv 7.主材参考品牌：江南、上上、远东、宝胜 | m | 225
qd |  | 0 | 2 | 030408001002 | 电力电缆YJV 4*95 | 1.名称 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号 YJV(JV) 3.规格 95mm2内 4.材质 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 5.敷设方式、部位 排管敷设 6.电压等级（kV） 0.6/1kv 7.主材参考品牌：江南、上上、远东、宝胜 | m | 243
qd |  | 0 | 3 | 030408001003 | 电力电缆YJV 4*70 | 1.名称 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号 YJV(JV) 3.规格 70mm2内 4.材质 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 5.敷设方式、部位 排管敷设 6.电压等级（kV） 0.6/1kv 7.主材参考品牌：江南、上上、远东、宝胜 | m | 100
qd |  | 0 | 1: 4; 2: 030408003001; 3: 电缆保护管; 5: m; 6: 440
qd |  | 0 | 5 | 030402006001 | 塑壳开关 | 参考品牌：正泰、施耐德、鸿雁 | 组 | 4
qd |  | 0 | 1: 6; 2: 010507003001; 3: 电缆沟、地沟; 5: m; 6: 12
qd |  | 0 | 1: 7; 2: 010101003001; 3: 挖土方; 5: m3; 6: 92.4
|  | 0 | 1: 分部分项合计
|  | 0 | 1: 单价措施合计
byxj |  |  | 1: 本页小计
|  | 0 | 1: 合 计
未来软件编制 2018年08月08日
| f |  | 1: 表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表(1)
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
2013规范报表(控制价、投标)a表-11总价措施项目清单与计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
|  | 1 | 031302001001 | 安全文明施工
|  | 1.1 | 1.1 | 基本费 |  |  | 1.5
|  | 1.2 | 1.2 | 增加费
|  | 2 | 031302002001 | 夜间施工
|  | 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
|  | 4 | 031302005001 | 冬雨季施工
|  | 5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
|  | 6 | 031302008001 | 临时设施
|  | 7 | 031302009001 | 赶工措施
|  | 8 | 031302010001 | 工程按质论价
|  | 9 | 031302011001 | 住宅分户验收
合 计
编制人（造价人员）: 复核人（造价工程师）:
| f | 1: 未来软件编制 2018年08月08日
| f | 1: 表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表(1)
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
2013规范报表(控制价、投标)a表-12其他项目清单与计价汇总表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
pg |  | 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
|  | 1 | 暂列金额 | 项 | 10000.00 |  | 明细详见表-12-1
|  | 2 | 暂估价
|  | 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
|  | 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见表-12-3
|  | 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
|  | 合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 2018年08月08日
| f | 表-12

## 表-12-1暂列金额明细表(1)
|  | 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 暂定金额(元) | 备注
2013规范报表(控制价、投标)a表-12-1暂列金额明细表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
暂列金额明细表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
10000
|  | 合 计 |  |  | 0 | —
未来软件编制 2018年08月08日
| f | 表-12-1

## 表-12-2材料(工程设备)暂估单价及调整表(1)
|  | 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量,投标 | 数量,确认 | 暂估(元),单价 | 暂估(元),合价 | 确认(元),单价 | 确认(元),合价 | 差额±(元),单价 | 差额±(元),合价 | 备注
2013规范报表(控制价、投标)a表-12-2材料(工程设备)暂估单价及调整表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
[6 empty] | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 2018年08月08日
| f | 表-12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表(1)
|  | 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  | 备注
2013规范报表(控制价、投标)a表-12-3专业工程暂估价及结算价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
|  | 合 计 |  |  | 0 |  |  | —
未来软件编制 2018年08月08日
| f | 表-12-3

## 表-12-4计日工表(1)
|  | 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 |  | 合价
2013规范报表(控制价、投标)a表-12-4计日工表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
计 日 工 表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
pg |  | 标段： 第1页 共1页
|  | 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 合价
[8 empty] | 暂定 | 实际
|  | 一 | 人工
人 工 小 计
|  | 二 | 材料
材 料 小 计
|  | 三 | 施工机械
施工机械小计
|  | 总 计 | [5 empty] | 0
未来软件编制 2018年08月08日
| f | 表-12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表(1)
|  | 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 费率（%） | 金额（元）
2013规范报表(控制价、投标)a表-12-5总承包服务费计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
总承包服务费计价表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
|  | 合 计 |  |  |  |  | — | 0
未来软件编制 2018年08月08日
| f | 表-12-5

## 表-13规费、税金项目计价表(1)
|  | 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元）
2013规范报表(控制价、投标)a表-13规费、税金项目计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
规费、税金项目计价表
工程名称：南京财经大学红山学院10kv变电所增容改造工程
pg |  | 1: 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元）
|  | 1 | 规 费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
|  | 1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.4
|  | 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.42
|  | 1.3 | 工程排污费 |  |  | 0.1
|  | 2 | 税 金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 11
合 计
编制人（造价人员）: 复核人（造价工程师）:
| f | 1: 未来软件编制 2018年08月08日
| f | 1: 表-13