南京财经大学红山学院多媒体教室设备采购项目招标文件

项目编号：NCHS20250604-ZB-HW11

招标人（章）：南京财经大学红山学院采购与招标工作小组

时间：2025年6月5日

供应商须知前附表

| 项目名称 | 多媒体教室设备采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学红山学院高淳校区 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 刘老师 |  | 联系电话 | 18061730992 |  |
|  |  |  | 传真 |  |  |
| 项目承办单位 | 教务处 |  | 采购方式 | 公开招标 |  |
| 招标内容 | 公开招标确定南京财经大学红山学院多媒体教室设备采购项目供应商。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 项目整体实施完毕及验收合格后支付全部货款的90%；剩余10%作为质保金，如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付。开具全额增值税普通发票。 |  |  |  |  |
| 供货期 | 合同签订后40个日历日内完成本项目的全部实施工作。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 | 是否需要样品 |  |  | 否 |
| 投标保证金、合同履约金 | 1.投标保证金：人民币壹万元整（¥10000.00） 形式：投标人对公转账 有效期：与投标有效期一致（以实际到账日期为准） 2.履约保证金：中标人在收到中标通知书后投标保证金自动转为合同履约保证金。合同履行完毕后且无履约纠纷30日内无息退回。 采购人银行账户信息： 户名：南京财经大学红山学院 开户银行：工行南京察哈尔路支行 账户：4301011209100225228 投标人在汇款时，须在汇款单上注明项目编号 NCHS20250604-ZB-HW11 ，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。 投标人将保证金付款凭证复印件加盖公章放入投标文件封包中。未按要求缴纳保证金的投标为无效投标。 投标保证金退还事宜请联系：孔老师 18551677824 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 无 |  |  |  |  |
| 获取招标文件 | 投标人在南京财经大学红山学院官网“采购与招标信息”栏自行免费下载招标文件电子版。 |  |  |  |  |
| 免费质保期 | 验收合格之日起3年 |  |  |  |  |
| 踏勘现场 | 本项目要求踏勘现场。联系人刘老师：18061730992 |  |  |  |  |
| 递交投标文件 | 地址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道66号南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室 接收人：孔老师 联系电话：18551677824 投标截止时间：2025年6月24日上午11 时 00 分整 |  |  |  |  |
| 采购人信息 | 名称：南京财经大学红山学院 地址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道66号 技术咨询：刘老师 18061730992 商务咨询：孔老师 18551677824 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |  |  |

南京财经大学红山学院

多媒体教室设备采购项目招标文件

南京财经大学红山学院多媒体教室设备采购项目（ NCHS20250604-ZB-HW11）实行公开招标采购，诚邀符合资质要求的供应商参与投标。本次招标由南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组统一组织，按照招投标有关规定开展工作，请各投标人认真阅读本招标文件，配合我校做好本项目的招投标工作。招投标相关要求和事项说明如下：

一、总则

1.采购方式：公开招标

2.适用法律：本项目为非政府采购，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及国家、地方有关法律、规章和规定。

3.投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

4.招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

1.项目名称：南京财经大学红山学院多媒体教室设备采购项目

2.项目地址：南京财经大学红山学院高淳校区

3.采购预算: 人民币30万元整

4.项目需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 4 | 台 |
| 2 | 电动幕布 | 4 | 副 |
| 3 | 四块装可移动组合黑板 | 4 | 副 |
| 4 | 双模无线麦克风 | 4 | 套 |
| 5 | 教学扩声主机 | 4 | 台 |
| 6 | 扩声系统音箱 | 8 | 对 |
| 7 | 吊麦 | 4 | 个 |
| 8 | 多媒体讲桌 | 4 | 张 |
| 9 | 多媒体智能终端 | 4 | 套 |
| 10 | 液晶控制面板 | 4 | 个 |
| 11 | 16口千兆交换机 | 4 | 台 |
| 12 | 窗帘 | 1 | 批 |
| 13 | 空调 | 8 | 台 |
| 14 | 集成辅材、施工 | 1 | 项 |

三、投标人资质要求

1.投标人必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距招标时间一年内任意月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件，招标前六个月内），或其2023或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章。

3.有依法缴纳税收的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。

4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。

5.具有本招标项目3年及以上成功运营经验和同类业务成功案例（须提供2022年6月之后的同类项目中标通知书或合同），已按约定履行了相关义务。

6.具有履行合同所需的专业设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的专业设备和专业技术人员配置加盖公章的证明材料和相关承诺函，格式自拟）。

7.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日前的信用记录的截图。

8.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）。

9.提供产品质量保证承诺书、完善的售后承诺书、项目实施方案、能与学院现有多媒体系统平台实现无缝对接的承诺函（格式自拟）。

10.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

11.本次招标不接受联合体投标。

注：上述所有证明文件均需加盖投标人公章。

四、投标人须知

1.投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，入校须遵守学校各项规章制度和规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一管理。

2.投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3.中标人由本校评标小组确定。

4.投标人保证，一旦中标，所提供的产品质量符合国家标准，不挂靠、不转包、不分包，不提供假冒伪劣商品，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

5.投标人独立承担进入本校从业人员的安全职责，严格遵守本校各项管理规定，如发生意外，全部责任由投标人承担。

6.有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次采购活动。

8.除不可抗力因素外，招标人有权对中标人的违约行为进行扣除部分或全部履约保证金的经济处罚，情节严重的，招标人有权单方面终止合同。

五、项目技术要求（投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

六、多媒体教室设备参数

6.1投影机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 投影机 | ▲1.激光光源，20000小时光源寿命； 2.3LCD投影技术； 3.液晶面板尺寸 0.67英寸含微透镜； ▲4.亮度5200流明（符合ISO21118标准），分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度2500000:1（符合ISO21118标准）； ▲5.色彩亮度 5200流明； 6.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节； 7.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%； 8.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm； 9.镜头光学变焦比：1-1.6； |

- 6.2 电动幕布

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 电动幕布 | 1.材质：高清玻纤幕；规格：150寸；比例：16:10； 2.幕布类型：电动幕；增益倍数：1.2倍； 3.可视角度:160度；颜色：白色； 4.幕面平整，采用高亮度纳米复合材质，有效提高投影画面亮度，对比度。阻燃，防霉，防静电，可擦洗。 |

- 6.3 四块装可移动组合黑板

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 四块装可移动组合黑板 | ★1.规格及功能: 上下左右推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在黑板竖框内面，不外露。采用优质滑道，封闭式防尘轴承，链条式升降。 基本尺寸：6m×2.4m，书写板有两组总计4块小书写板组成（每组由可上下交替移动的2块书写板组成，两组可左右拖拉），产品厚度小，减少占用讲台空间；每块小书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 2.书写面 材质：采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.30mm，整板无拼接，不变形； 颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 粗糙度：Ra1.6um—3.2um； 光泽度：光泽度≤12%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 书写性：使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀、线条明晰； 擦拭性：用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹； 使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； 3.内芯：采用高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动； 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型，每间隔8cm有2cm加强凹槽； 5.粘结剂及粘压工艺:胶合牢固，不鼓包、不脱胶，经久耐用；甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）； 书写板板体由彩钢夹芯板复合机压制成，板体受压均匀，一次成形； ★6.边框 外观：高级亚光香槟色铝合金，色泽柔和，不反光、无光污染，无划伤、色差；表面氧化、磨砂涂层处理；模具一次成型；连接可靠、牢固，接缝平整、光滑； 书写边框：加助筋，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形； 外框：竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形；结构设计充分考虑外形美观、比例协调，各部分的厚度保证牢固安全。 7.包角:抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型； ★8.齿轮:固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用轴承、耐磨损的聚酯材料，弹性好、无噪音、耐低温、抗老化。 ★9.传动连接:书写板上下、左右运动时轻便自如、顺畅、无噪音。 ★10.缓冲块:滑轨上端的外框内面安装橡胶缓冲块，数量≥16个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 ★11.提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖制造商公章证明，且检测项符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 |

- 6.4 双模无线麦克风

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 双模无线麦克风 | 1.接收机： 通讯频率:740-790MHZ；工作电流 :110mA 160mA；待机电流:<1uA 60mA；工作电压:3.7V DC, 9~12V；充电电压 : USB-Type C 5V；有效距离 :>15米；采样率:48KHz 16bit；频率响应:60Hz ~ 12.5KHz；动态范围：≥98dB；信噪比：≥95dB； 2.发射机： 无线传输模式：集成2.4G、UHF、IR三种无线传输模式融合使用； 对频方式：2.4G、红外两种自动对频方式； 3.三种使用功能：集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能一身，支持按键功能定制； 4.防啸叫功能：内置DSP数字防啸叫功能，4级可调； |

- 6.5 教学扩声主机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 教学扩声主机 | 4路凤凰状话筒，2路6.5话筒输入，3路线路输入，3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路带5V供电； 话筒非线性失真：≤0.5%； 线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 额定输入阻抗：话筒输入：3KΩ；线路输入:10KΩ； 功率放大输出：≥2X100W，定阻4-8Ω； 频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； 反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB； 回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s； 信噪比（S/N)：≥110dB； 噪声电平：线路输出：≤1mV ；功放输出：≤20mV； 增益差：≤0.13dB； |

- 6.6 扩声系统音箱

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 扩声系统音箱 | 独特的二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护。 箱体采用纳米喷漆工艺防潮耐磨，配置专业6.5寸低音和3寸高音，效果逼真动人。 单元配置高音 HI:3寸；低音LOW:6.5寸；分频类型:二分频。 频率响应：65Hz-17KHz； 额定功率：60W，阻抗：4Ω； 灵敏度：93dB±2dB； |

- 6.7 吊麦

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 吊麦 | 1.采用心形指向音头。 2.可8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。 3.有能抵抗话筒的杂音的优质音质。 4.用48伏幻象电源进行操作与运转。 5.幻像电源：48V。 6.植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音。 7.抗手机、电磁、高频干扰。 8.频率响应：20-20KHZ； 9.敏感度：-34dB±3dB； 10.输出阻抗：200Ω； 11.最大声压级：135dB SPL； 12.信噪比：≥80dB； |

- 6.8多媒体讲桌

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 多媒体讲桌 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度1.0-1.2mm，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.具体样式及尺寸以现场需求为准，供货安装前需经现场确认。讲台参考尺寸为长×宽×高：闭合尺寸≤1100mm* 770mm* 1000mm ，展开尺寸≤1550mm*1000mm*1000mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度适合老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无棱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。包含底座及多媒体接口面板； |

- 6.9 多媒体智能终端

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 多媒体智能终端 | ★1.要求能与学校多媒体平台对接，统一管理。需要与原有平台实现无缝对接，中标后第二日，学校现场搭建环境提供演示。如无法实现视为虚假应标，作废标处理。 2.机柜式终端，标准 1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中。内置定制LIIUX 操作系统，支持第三方平台对接。内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能。 3.需具备可扩展内置视频广播硬解码模块功能，为二期扩展性需求做预留接口。 4.主机需具备通过操作面板对音视频广播一键暂停、开始播送功能，可供教师灵活操作音视频信号。 5.具备交换机功能，要求为千兆网络交换机，1个光口，4个网口配置 6.需集成功放功能，具备≥2*60W数字功能，3.5mm音频线性输入接口≥1路，3.5mm 音频线性输出≥1路。 ★7.需具备网络中控功能:要求配置3*2 HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI 高清接口≥2路,输出信号支持HDMI高清接口≥2路;1路HDBaseT接口。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) 8.需具备可扩展集成化 DSP音频处理器功能，为扩展性需求做预留接口。 9.需具备通过操作面板实现无线麦克风接收器功能，支持同品牌无线麦克风直 接对频实现扩音。 10.需具备通过操作面板 IC 卡插卡/刷卡实现开关机设备,实现智能化上下课功能。 ★11.需具备手机扫码功能，手机微信小程序扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) - 需具备物联属性功能，通过操作面板实现简单、便捷的物联扩展性;需与教室灯光控制模块进行无线信号传输实现实时手动、定时的物联网控制，管理教室接入的物联≥14 路。可编程 RS232 控制通信端口2路。 - 13.集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥2路，每路负载电流≥10A。 14.需要具备通过操作面板实现 IP 语音对讲运维功能，主机可与集中管理软件进行双向语音通话。 15.设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制 ★16.需通过集中管理软件及微信小程序实现远程对终端设备及物联灯光控制，进行手动、定时集控管理(如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电等)。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |

- 6.10 液晶控制面板

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 液晶控制面板 | ★1.与同品牌多媒体智能终端配套使用，可定制界面。 2.一体化设计，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观，外壳采用工程塑料一次成型。 3.集成触摸屏功能，高分辨率5英寸工业触摸屏，4个触摸按键，支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节、支持录播控制。 4.待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机、中英文切换信息等。 5.面板集成物联接收模块及协议，可同时接入同品牌无线麦克风，及同时支持扩展电源模块14路的无线接入。 6.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机。 7.集成IP对讲模块，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听功能，同时能联动监控画面实现单向可视对讲。 8.支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备，支持一键中英文切换，支持学校LOGO定制。 |

- 6.11 16口千兆交换机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 16口千兆交换机 | 16*10/100/1000Base-T以太网端口，2*100/1000 Base-X SFP光口； 交换容量：256Gbps ；包转发率: 42Mpps；电源：单电源，交流供电； |

- 6.12空调

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 空调 | 5匹 柜式 （参考型号KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A） |

- 6.13窗帘

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 窗帘 | 1.布帘褶皱比为1:1.8(每米窗户宽度对应的布料宽度误差±5cm,不计窗帘卷边损耗)。 2.报价包含全部材料及辅料、人工、税点、安装和质保3年等所有费用。 3.窗帘布料为双面尼材质，款式以样品为准。（中标后需送样与招标方确定款式） 4.窗户宽度（宽*高）：2.5m*2.78m，15扇； 5.铝合金轨道：壁厚不低于1.2mm，内置静音条； 6.铝合金罗马杆壁厚不低1.4mm.表面做电泳处理； 7.织物阻燃：提供织物阻燃检测报告复印件加盖制造商公章证明。 |

- 6.14集成辅材、施工

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 集成辅材、施工 | 1.配套所需音频、视频、网络、电源线材及接插件。 2.设备安装调试，包含教室内智能化相关设备涉及的开槽、暗管敷设、明管敷设、综合布线、墙体恢复等所有施工内容。需预留智慧班牌线管（PVC管+KBG20管）。 |

备注：1：以上★为核心参数指标，要求投标人必须全部响应，如未全部响应者，其投标将被作为无效投标；▲为重要参数指标，允许投标人有部分不响应，但要扣分。

2：招标人要求投标人必须踏勘现场，了解掌握项目实施现场环境和实施要求。

七、评标办法

1.投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或计算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2.废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标人行贿。投标人违法、违规行为一经查实，将列入我校采购供应商黑名单，不得参与我校的任何采购项目。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标文件未按要求装袋、密封和标记。

（6）附有招标人不可接受的条件。

（7）投标报价高于项目预算的。

（8）为恶意竞争，投标报价明显低于运营成本的。

3.评定中标候选人：

本次招标采用综合评分法，百分制打分。评标结果按评审后得分由高到低排序，得分最高的投标人为中标候选人。

4评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×40。 注：评委认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委有权要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委将其作为无效投标处理。 | 40分 |
| 2 | 参数响应 | 投标产品技术指标全部满足招标文件要求，得基准分20分；加▲号技术指标每负偏离1项扣2分、其余技术指标每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。 技术参数标★为重要参数，如有不满足即可认为无效投标。 注：技术参数以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准，未提供不得分，技术参数中每一条的要求为一项。 | 20分 |
| 3 | 质量保证 | 提供质保承诺。响应参数表中需要的所有产品检测报告得满分，缺少1份扣2分，满分10分。 | 10分 |
| 4 | 工程实施与验收方案 | 提供完整、详细、可行的实施方案及验收方案，共计10分。 1.实施及验收方案简洁，可行性一般，得3分； | 10分 |
|  |  | 2.实施及验收方案较完善、安排合理，有可行性，得7分； |  |
|  |  | 3.实施及验收方案完善、安排合理、可行性高，得10分； |  |
| 5 | 售后服务及培训方案 | 售后服务方案简单，专业售后服务人员配备不够完善，得4分； | 8分 |
|  |  | 售后服务方案完善，专业售后服务人员配备充足，得8分； |  |
|  |  | 有负责培训操作人员，有简单的培训方案、培训内容、培训方式，得4分； | 8分 |
|  |  | 有负责培训操作人员，有详细的培训方案、全面完善的培训内容、合理的培训方式，得8分。 |  |
| 6 | 企业业绩 | 提供企业近三年来相关项目业绩，每提供一份得1分，满分4分。须提供合同复印件且有明确签订日期及相关项目的合同金额。 | 4分 |

八、投标文件

1.投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及投标报价表（见附件一、附件四）。

（2）资质审核、评分索引表：投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二、附件三）。

（3）技术条款偏离表：投标人依次列明对招标文件的技术条款响应程度。(附件五）

（4）投标人资质证明：前述第三项投标人资质要求中需要的证明材料（提供复印件，原件备查）。

（5）产品质量承诺。

（6）项目实施方案。

（7）售后服务方案。

（8）运维服务方案。

（9）投标人要求的其他说明和承诺的材料。

（10）允许投标人自愿提供与本次投标相关产品的图册介绍。

投标人必须按照上述（1）-（10）顺序规范编制目录和投标文件，统一用A4纸打印，逐页编码，装订成册，若因编排混乱导致投标文件被误读，责任由投标人承担。

所提供的材料均需加盖投标人公章；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2.投标文件的封装和投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份），密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、电话、传真，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，注明“开标前不得开封”，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

九、投标人承诺对如下内容已完全理解

1.中标人由本校评标小组综合评分确定。

2.最低报价不作为中标的唯一条件，招标人不接受其他任何形式的报价。

3.如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

4.投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一旦中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起15个工作日之内到南京财经大学红山学院教务处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

十一、合同主要条款：

合 同

（以下内容仅供参考，需根据本次招标的实际情况修改）

南京财经大学红山学院采购合同

甲方：（采购方）南京财经大学红山学院

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲、乙双方依据多媒体教室设备采购项目（项目编号：NCHS20250604-ZB-HW11）的招标结果，本着诚实守信，友好协商的原则签署本合同。

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同（含税）合计（大写）： 元整，(小写)：¥ 其中不含税金额为： 元，增值税税率为： ，税额为： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 此处填写货物详细参数 |  |  |  |  |

二、技术资料

2.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如甲方因本合同的签订以及使用本合同约定的货物而受到任何第三方的侵权索赔并遭受损失的，乙方应对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任。

四、产权担保

4.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

5.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

5.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并且不承担违约责任，且甲方有权就所受损失向乙方追索。

六、履约保证金

6.1投标保证金自动转为合同履约保证金。合同履行完毕后且无履约纠纷30日内无息退回。

七、免费质保期

7.1所有设备安装调试经用户验收合格之日起，提供3年的免费质保服务，包含备件免费更换和维修、软件调整修改和升级等。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：   年    月    日前或合同签订之日起    个日历日内

8.2交货方式：由乙方免费配送至安装地点并安装完毕

8.3交货地点：甲方指定地点

九、货款支付

9.1项目整体实施完毕及验收合格后支付全部货款的90%；剩余10%作为质保金，如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付。开具全额增值税普通发票。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量进行计算。

十、税费

10.1投标报价为一次性报价方式，包括产品本身价格、包装费、运输费、验收费、送检费、配件费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，更换后的货物质保期从更换之日重新起算。对经两次更换仍达不到技术要求者，应予退货处理。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3保修期及售后服务要求：

11.3.1响应时效：7×24小时全天候服务，接到报修后，市区2小时内响应，提供电话、在线客服、微信公众号等多渠道报修方式。

11.3.2故障处理：普通故障4小时内上门检修，复杂故障24小时内出具解决方案，承诺小修不过夜，大修不超过3个工作日（特殊配件需定制除外） 。

11.3.3配件供应：设有本地配件仓库，常用配件储备充足，确保90%以上维修需求可即时供应；特殊配件启动紧急调货通道，48小时内到位。

11.4兼容性承诺要求：乙方保证所有设备和系统能与现有系统兼容，并能够在现有基础上顺利运行。

11.5免费提供现场安装、调试及培训：我方要求安装团队均为专业技术人员。在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，安装过程严格遵循设备安装手册。组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止，免费提供设备使用手册、培训教材、应用文章等。保证甲方掌握基本操作，可以正确操作使用设备。

11.6在质保期内，免费上门维修，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.7整套产品要求质保期内提供免费的功能性完善和技术维护。质保期满后，出现产品故障时，乙方仍需做好售后服务，及时处理解决，费用由双方共同协商，但不得高于合同价的8%。

十二、调试和验收

12.1初步验收：甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到安装完成后，甲方需在3个工作日内验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4乙方开工生产前，甲方到生产现场检查有关原材料的进货原始凭证，乙方承担有可能产生的材料品牌检测费。甲方有权派代表监督生产过程。

12.5最终验收：乙方提交验收申请，甲方应于三个工作日内组织验收。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后   2   小时内通知甲方，以备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装完毕验收合格视为交付。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，且有权要求乙方承担合同总额20%违约金。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市高淳区。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方：南京财经大学红山学院					乙方：

地址：南京市高淳区鹿鸣大道66号    		    地址：

法定代表人或授权代表：				        法定代表人或授权代表：

联系电话：								    联系电话：

签订日期：  年  月   日                     签订日期：  年 月 日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式伍份，甲方肆份、乙方壹份。

南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组

2025年6月5日

附件一

投标报价函

（以下内容仅供参考，需根据本次招标的实际情况修改）

南京财经大学红山学院采购与招标工作小组：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交下述文件正本一式一份，副本一式四份。

1.我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5.同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7.我方针对编号为：      的项目投标总价（含税）：人民币(大写):       元（¥            ）。

8.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向贵方缴纳履约保证金人民币（大写）       元（¥            ）。

（4）我方承诺在贵方招标文件要求的供货期（工期/服务期）       日内完成并交付贵方采购的全部货物（工程/服务）。

9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10.                                （其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- |
| 1.投标人必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距招标时间一年内任意月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件，招标前六个月内）。或其2023或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章。 |  |
| 3.有依法缴纳税收的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。 |  |
| 4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。 |  |
| 5.具有本招标项目3年及以上成功运营经验和同类业务成功案例（须提供2022年6月之后的同类项目中标通知书或合同），已按约定履行了相关义务。 |  |
| 6.具有履行合同所需的专业设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的专业设备和专业技术人员配置加盖公章的证明材料和相关承诺函，格式自拟）。 |  |
| 7.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日前的信用记录的截图。 |  |
| 8.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）。 |  |
| 9.提供产品质量保证承诺书、完善的售后承诺书、项目实施方案、能与学院现有多媒体系统平台实现无缝对接的承诺函（格式自拟）。 |  |
| 10.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。 |  |

附件三

评分索引表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×40。 注：评委认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委有权要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 参数响应 | 投标产品技术指标全部满足招标文件要求，得基准分20分；加▲号技术指标每负偏离1项扣2分、其余技术指标每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。 技术参数标★为重要参数，如有不满足即可认为无效投标。 注：技术参数以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准，未提供不得分，技术参数中每一条的要求为一项。 |  |
| 3 | 质量保证 | 提供响应参数表中需要的所有产品检测报告得满分，缺少1份扣2分，满分10分。 |  |
| 4 | 工程实施与验收方案 | 提供完整、详细、可行的实施方案及验收方案，共计10分。 1.实施及验收方案简洁，可行性一般，得3分； |  |
|  |  | 2.实施及验收方案较完善、安排合理，有可行性，得7分； |  |
|  |  | 3.实施及验收方案完善、安排合理、可行性高，得10分； |  |
| 5 | 售后服务及培训方案 | 售后服务方案简单，专业售后服务人员配备不够完善，得4分； |  |
|  |  | 售后服务方案完善，专业售后服务人员配备充足，得8分； |  |
|  |  | 有负责培训操作人员，有简单的培训方案、培训内容、培训方式，得4分； |  |
|  |  | 有负责培训操作人员，有详细的培训方案、全面完善的培训内容、合理的培训方式，得8分； |  |
| 6 | 企业业绩 | 提供企业近三年来相关项目业绩，每提供一份得1分，满分4分。须提供合同复印件且有明确签订日期及相关项目的合同金额。 |  |

附件四

多媒体教室设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电动幕布 | 4 | 副 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四块装可移动组合黑板 | 4 | 副 |  |  |  |  |  |
| 4 | 双模无线麦克风 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 教学扩声主机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 扩声系统音箱 | 8 | 对 |  |  |  |  |  |
| 7 | 吊麦 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 多媒体讲桌 | 4 | 张 |  |  |  |  |  |
| 9 | 多媒体智能终端 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 液晶控制面板 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 16口千兆交换机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 窗帘 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
| 13 | 空调 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 集成辅材、施工 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 合计总金额 ： 元（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本次采购不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

2.报价总价均应包括设备工具、人工、出差、管理费用、软件对接、税金等全部费用，以及已支付或将支付的营业税和其他税费，漏项自负；

3.中标人开具与本报价单总报价相符的增值税普通发票。

投标人：

日期：    年    月    日

附件五

参数偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 |  | 投标人的承诺或说明（完全响应/正偏离/负偏离） | 负偏离情况说明（未写明，则默认为完全响应） | 响应证明文件的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | ▲1.激光光源，20000小时光源寿命。 |  |  |  |
|  |  | 2.3LCD投影技术。 |  |  |  |
|  |  | 3.液晶面板尺寸 0.67英寸含微透镜。 |  |  |  |
|  |  | ▲4.亮度5200流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度2500000:1（符合ISO21118标准）。 |  |  |  |
|  |  | ▲5.色彩亮度 5200流明。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节。 |  |  |  |
|  |  | 7.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%； |  |  |  |
|  |  | 8.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm； |  |  |  |
|  |  | 9.镜头光学变焦比：1-1.6； |  |  |  |
| 2 | 电动幕布 | - 1.材质：高清玻纤幕；规格：150寸；比例：16：10； - 2.幕布类型：电动幕；增益倍数：1.2倍； - 3.可视角度:160度；颜色：白色； 4.幕面平整，采用高亮度纳米复合材质，有效提高投影画面亮度，对比度。阻燃，防霉，防静电，可擦洗。 |  |  |  |
| 3 | 四块装可移动组合黑板 | - ★1.规格及功能 - 上下左右推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在黑板竖框内面，不外露。采用优质滑道，封闭式防尘轴承，链条式升降。 - 基本尺寸：6m×2.4m，书写板有两组总计4块小书写板组成（每组由可上下交替移动的2块书写板组成，两组可左右拖拉），产品厚度小，减少占用讲台空间。 - 每块小书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 |  |  |  |
|  |  | - 2.书写面 - 材质：采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.30mm，整板无拼接，不变形； 颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 粗糙度：Ra1.6um—3.2um； 光泽度：光泽度≤12%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 书写性：使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀、线条明晰； 擦拭性：用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹； 使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； |  |  |  |
|  |  | - 3.内芯 - 采用高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动。 |  |  |  |
|  |  | - 4.背板 - 采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型，每间隔8cm有2cm加强凹槽. |  |  |  |
|  |  | - 5.粘结剂及粘压工艺 胶合牢固，不鼓包、不脱胶，经久耐用；甲醛释放量符合国家规定（附检测报告），书写板板体由彩钢夹芯板复合机压制成，板体受压均匀，一次成形。 |  |  |  |
|  |  | - ★6.边框 - 外观：高级亚光香槟色铝合金，色泽柔和，不反光、无光污染，无划伤、色差；表面氧化、磨砂涂层处理；模具一次成型；连接可靠、牢固，接缝平整、光滑。 - 书写边框：加助筋，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形。 - 外框：竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形；结构设计充分考虑外形美观、比例协调，各部分的厚度保证牢固安全。 |  |  |  |
|  |  | - 7.包角 - 抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型。 |  |  |  |
|  |  | - ★8.齿轮 - 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用轴承、耐磨损的聚酯材料，弹性好、无噪音、耐低温、抗老化。 |  |  |  |
|  |  | ★9.传动连接书写板上下、左右运动时轻便自如、顺畅、无噪音。 |  |  |  |
|  |  | - ★10.缓冲块 - 滑轨上端的外框内面安装橡胶缓冲块，数量≥16个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 |  |  |  |
|  |  | 11.提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖制造商公章证明，且检测项符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 |  |  |  |
| 4 | 双模无线麦克风 | 1.接收机： 通讯频率：740-790MHZ；工作电流 :110mA 160mA；待机电流:<1uA 60mA；工作电压:3.7V DC, 9~12V；充电电压 : USB-Type C 5V；有效距离 :>15米；采样率:48KHz 16bit；频率响应:60Hz ~ 12.5KHz；动态范围：≥98dB；信噪比：≥95dB； |  |  |  |
|  |  | 2.发射机： 无线传输模式：集成2.4G、UHF、IR三种无线传输模式融合使用； 对频方式：2.4G、红外两种自动对频方式； |  |  |  |
|  |  | 3.三种使用功能：集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能一身，支持按键功能定制； |  |  |  |
|  |  | 4.防啸叫功能：内置DSP数字防啸叫功能，4级可调； |  |  |  |
| 5 | 教学扩声主机 | 4路凤凰状话筒，2路6.5话筒输入，3路线路输入，3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路带5V供电; 话筒非线性失真： ≤0.5%； 线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 额定输入阻抗：话筒输入： 3KΩ；线路输入： 10KΩ； 功率放大输出：≥2X100W，定阻4-8Ω 频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； 反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB； 回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s； 信噪比（S/N)：≥110dB； 噪声电平：线路输出： ≤1mV ；功放输出：≤20mV； 增益差：≤0.13dB； |  |  |  |
| 6 | 扩声系统音箱 | 独特的二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护。 箱体采用纳米喷漆工艺防潮耐磨，配置专业6.5寸低音和3寸高音，效果逼真动人。 单元配置高音 HI:3寸；低音LOW:6.5寸；分频类型:二分频。 频率响应：65Hz-17KHz； 额定功率：60W，阻抗：4Ω； 灵敏度：93dB±2dB； |  |  |  |
| 7 | 吊麦 | 1.采用心形指向音头。 2.可8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。 3.有能抵抗话筒的杂音的优质音质。 4.用48伏幻象电源进行操作与运转。 5.幻像电源：48V。 6.植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音。 7.抗手机、电磁、高频干扰。 8.频率响应：20-20KHZ； 9.敏感度：-34dB±3dB； 10.输出阻抗：200Ω； 11.最大声压级：135dB SPL； 12.信噪比：≥80dB； |  |  |  |
| 8 | 多媒体讲桌 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度1.0-1.2mm，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.具体样式及尺寸以现场需求为准，供货安装前需经现场确认。讲台参考尺寸为长×宽×高：闭合尺寸≤1100mm* 770mm* 1000mm ，展开尺寸≤1550mm*1000mm*1000mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度适合老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无棱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。包含底座及多媒体接口面板； |  |  |  |
| 9 | 多媒体智能终端 | ★1、要求能与学校多媒体平台对接，统一管理。需要与原有平台实现无缝对接，中标后第二日，学校现场搭建环境提供演示。如无法实现视为虚假应标，作废标处理。 |  |  |  |
|  |  | 2.机柜式终端，标准1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中。内置定制LINUX操作系统，支持第三方平台对接。内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能。 |  |  |  |
|  |  | 3.需具备可扩展内置视频广播硬解码模块功能，为二期扩展性需求做预留接口。 |  |  |  |
|  |  | 4.主机需具备通过操作面板对音视频广播一键暂停、开始播送功能，可供教室灵活操作音视频信号。 |  |  |  |
|  |  | 5.具备交换机功能，要求为千兆网络交换机，1个光口，4个网口配置 |  |  |  |
|  |  | 6.需集成功放功能，具备≥2*60W数字功能，3.5mm音频线性输入接口≥1路，3.5mm 音频线性输出≥1路。 |  |  |  |
|  |  | ★7.需具备网络中控功能:要求配置3*2 HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI 高清接口≥2路,输出信号支持HDMI高清接口≥2路;1路HDBaseT接口。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |  |  |  |
|  |  | 8.需具备可扩展集成化 DSP音频处理器功能，为扩展性需求做预留接口。 |  |  |  |
|  |  | 9.需具备通过操作面板实现无线麦克风接收器功能，支持同品牌无线麦克风直接对频实现扩音。 |  |  |  |
|  |  | 10.需具备通过操作面板 IC 卡插卡/刷卡实现开关机设备实现智能化上下课功能。 |  |  |  |
|  |  | ★11.需具备手机扫码功能，手机微信小程序扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |  |  |  |
|  |  | 12.需具备物联属性功能，通过操作面板实现简单、便捷得物联扩展性;需与教室灯光控制模块进行无线信号传输实现实时手动、定时的物联网控制，管理教室接入的物联≥14 路。可编程 RS232 控制通信端口2路。 |  |  |  |
|  |  | 13.集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥2路，每路负载电流≥10A。 |  |  |  |
|  |  | 14.需要具备通过操作面板实现 IP 语音对讲运维功能，主机可与集中管理软件进行双向语音通话。 |  |  |  |
|  |  | 15.设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制 |  |  |  |
|  |  | ★16.需通过集中管理软件及微信小程序实现远程对终端设备及物联灯光控制进行手动、定时集控管理(如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电等)。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |  |  |  |
| 10 | 液晶控制面板 | ★1.与同品牌智能融合终端配套使用，可定制界面。 |  |  |  |
|  |  | 2.一体化设计，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观，外壳采用工程塑料一次成型。 |  |  |  |
|  |  | 3.集成触摸屏功能，高分辨率5英寸工业触摸屏，4个触摸按键，支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。支持录播控制。 |  |  |  |
|  |  | 4.待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机、中英文切换信息等。 |  |  |  |
|  |  | 5.面板集成物联接收模块及协议，可同时接入同品牌无线麦克风，及同时支持扩展电源模块14路的无线接入。 |  |  |  |
|  |  | 6.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机。 |  |  |  |
|  |  | 7.集成IP对讲模块，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听功能，同时能联动监控画面实现单向可视对讲。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备，支持一键中英文切换，支持学校LOGO定制。 |  |  |  |
| 11 | - 16口千兆交换机 | 16*10/100/1000Base-T以太网端口，2*100/1000 Base-X SFP光口； 交换容量：256Gbps ；包转发率: 42Mpps；电源：单电源，交流供电； |  |  |  |
| 12 | 空调 | 5匹 柜式 （参考型号KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A） |  |  |  |
| 13 | 窗帘 | 1.布帘褶皱比为1:1.8(每米窗户宽度对应的布料宽度误差±5cm,不计窗帘卷边损耗)。 2.报价包含全部材料及辅料、人工、税点、安装和质保3年等所有费用。 3.窗帘布料为双面尼材质，款式以样品为准。（中标后需送样与招标方确定款式） 4.窗户宽度（宽*高）：2.5m*2.78m，15扇； 5.铝合金轨道：壁厚不低于1.2mm，内置静音条； 6.铝合金罗马杆壁厚不低1.4mm.表面做电泳处理； 7.织物阻燃：提供织物阻燃检测报告复印件加盖制造商公章证明。 |  |  |  |
| 14 | 集成辅材、施工 | 配套所需音频、视频、网络、电源线材及接插件。 设备安装调试，包含教室内智能化相关设备涉及的开槽、暗管敷设、明管敷设、综合布线、墙体恢复等所有施工内容。需预留智慧班牌线管（PVC管+KBG20管）。 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.投标人应对招标文件第五章技术要求的内容有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的技术条款。

- 2.“承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

- 3.“承诺或说明”栏如果是“负偏离”，请详细说明，并且标注技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置；若未说明，则默认为完全响应。

- 4.投标人投标规格和招标文件中规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

- 5.如果行数不够，请自行增加。

附件六

相关投标材料模板

- 1.封面格式

南京财经大学红山学院高淳校区多媒体教室设备采购项目

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：

日  期：       年      月     日

2.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：       年       月      日

3.投标授权委托书

本授权委托书声明：

本人      系        的法定代表人，现授权委托         同志为我公司的合法代理人，就                      （项目名称）的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人：            性别：       年龄：

身份证号码：

投 标 人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

4.总体实施方案

（投标人可自行制作格式）

5.售后服务方案

（投标人可自行制作格式）

- 承诺书

- （投标人可自行制作格式）

- 参数证明文件

- （投标人可自行制作格式）

8.企业业绩

（投标人可自行制作格式）

9.投标保证金交纳相关证明材料（如有）

- （一）投标保证金付款凭证复印件

- （二）投标保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的投标保证金的退还。投标保证金转账退还信息函请随同投标文件一起密封、递交。）

南京财经大学红山学院：

我公司参加贵单位发布的招标项目的投标，投标保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | □增值税普通发票□增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

投标人名称（公章）：

- 授权代表（签字）：

- 日期：