南京财经大学红山学院

高杆灯安装工程项目

招标文件

招标编号：NCHZ20180921-工程01

招标人（章）：南京财经大学红山学院招投标工作小组

时间：2018年11月1日

- 第一章  招标公告

南京财经大学红山学院高杆灯安装工程项目（招标编号：NCHZ20180921-工程01）已经批准立项。本项目采用资格后审方式。欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、南京财经大学红山学院招投标工作小组负责本项目的招标事宜。

二、本招标项目概况：

1、项目名称：高杆灯安装工程

2、项目地点：南京财经大学红山学院桥头校区

3、招标内容：高杆灯安装工程。具体规格、数量、安装要求信息详见招标文件

4、服务期限：中标通知书发出之日起30个日历日内交付使用。

5、预算金额：人民币38万元。

三、投标人资质要求：

参加本次投标活动应当符合《中华人民币共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备下列条件：

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照（或三证合一）（原件备查）。

2、投标人具有相同产品生产与服务的成功业绩（须提供2016年1月之后的相关产品合同复印件，原件备查）。

3、委托代理人须提供法人授权委托书原件、本人身份证复印件、与投标人签订的有效劳动合同复印件（原件现场备查）、社保机构出具的近三个月（2018年7月-2018年9月）投标人为其缴纳的养老保险证明材料（原件备查，有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）。

4、投标人须提供2015年1月之后在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本招标公告发布之日前的信用记录的截图（承诺书及截图均须加盖公司章）。

5、投标人具有城市及道路照明工程施工三级及以上资质，或具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；投标人投标主材高杆灯灯杆、灯架及升降系统须具有生产厂家使用（销售）授权及生产厂家质保承诺。

6、投标人具有安全生产许可证。

7、本次招标不接受联合体投标。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与本项目。

四、招标文件获取：

1、招标文件发布及公告期限

招标公告在“南京财经大学红山学院官网”上发布，公告期限自发布之日起5个工作日。投标人如确定参加投标，请在“南京财经大学红山学院官网”上自行下载并传真回执，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京财经大学红山学院官网”发布的信息更正公告。

2、招标文件发售价格：人民币壹佰元整，只接受现金，可在递交投标文件时缴纳。

五、投标文件接收

投标文件递交方式：投标现场递交，招标人不接受邮寄、快递、传真、邮件等方式投标。

投标文件递交时间：2018年11月21日上午9:00-9:30（北京时间）

投标截止时间：2018年11月21日上午9:30（北京时间）

投标文件递交地点：镇江市句容市下蜀镇桥头，南京财经大学红山学院桥头校区行政楼304

投标文件接收人：肖老师

联系电话：0511-87762085，17712840682

其他说明：投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标时间及地点

开标时间：2018年11月21日上午9:30（北京时间）

开标地点：镇江市句容市下蜀镇桥头，南京财经大学红山学院桥头校区行政楼

七、本次招标联系事项

招标地址：镇江市句容市下蜀镇桥头，南京财经大学红山学院桥头校区行政楼304

招标联系人：肖老师      联系电话：0511-87762085，17712840682

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2018年11月1日

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 项目名称 | 南京财经大学红山学院高杆灯安装工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学红山学院桥头校区 |  |  |
| 项目承办单位 | 后勤管理处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 项目负责人 | 曹老师 | 联系电话 | 0511-87762082，13327800671 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 | 现场演示或样品提供 | 无 |
| 工期 | 中标通知书发出之日起30个日历日内交付使用。 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 |  |  |
| ★付款方式 | 工程竣工验收合格后付至合同总价的60%；审计结束后付至审定价的90%；其余10%为质保金，质保期满无质量问题后20个工作日内无息付清。 |  |  |
| 投标保证金 | 金额：大写（人民币）：柒仟圆整（￥：7000.00） 形式：本票、汇票，不接受其他形式。 招标人开户信息： 账号：4301011209100225228 户名：南京财经大学红山学院 收款单位：南京财经大学红山学院 开户银行：工行南京察哈尔路支行 缴纳：投标人将投标保证金单独密封现场交给招标人（不要密封在投标文件中）。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、评标费等合计人民币壹佰元整（￥：100.00），此款不退还；本校开具正规收据。 |  |  |
| 现场勘查与 技术答疑 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2018年11月9日上午9点在南京财经大学红山学院桥头校区食堂广场集中。联系人：曹老师 联系电话：0511-87762082，13327800671 投标人须持法人授权委托书、本人身份证、现场踏勘登记表。现场踏勘登记表经招标人签字后装入标书，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |
| 投标文件 现场递交 | 投标文件递交时间：2018年11月21日上午9:00-9:30（北京时间） 投标文件截止时间：2018年11月21日上午9:30（北京时间） 投标文件接收地点：镇江市句容市下蜀镇桥头，南京财经大学红山学院行政楼304 |  |  |
| 开标时间 及地点 | 开标时间：2018年11月21日上午9:30（北京时间） 地点：镇江市句容市下蜀镇桥头，南京财经大学红山学院桥头校区行政楼 |  |  |
| 项目预算 | 人民币38万元 |  |  |
| 投标报价 | 人民币报价。投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |  |  |
| 投标样品 | 无 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| ★投标文件 有效期限 | 开标之日起90天 |  |  |

- 一、总则

- 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

- 2、相关定义

（1）本文件中招标人为南京财经大学红山学院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、非法人组织；中标人系指最后中标的投标人。

（2）“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

（3）“用户或使用单位”指使用服务的单位。

- 3、适用法律

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

1、招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）项目需求

（5）合同文本

（6）投标文件格式及附件

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

3、投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的一切有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

- （二）招标文件的澄清、补充或修改

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知招标人，招标人将用信函或传真等书面形式作出答复。招标人认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名投标人，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

4、为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标人将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的投标人。

5、招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的编制

1、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

（1）投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

（2）投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）不符合以上两款规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

（4）投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

（5）报招标人指定地点人民币价，包含一切费用。

（6）投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或法定代表人或其授权代表签字。

（7）投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、投标人全称、地址、电话、传真，并由授权代表签字或盖章。

（8）投标人应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

- （二）投标文件的构成

1、投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

2、投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

3、投标文件的商务部分：

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函；

（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、投标人授权代表身份证复印件；

（3）※投标保证金交纳证明材料（提供复印件）；

（4）※投标人资格条件证明文件；

（5）※《商务条款偏离表》；

（6）拟签订的合同文本；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

4、投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）投标人生产能力证明材料；

（2）服务期限保证的措施与承诺；

（3）维保维修技术、售后服务及承诺；

（4）费用测算表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术文件或资料等。

5、投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）投标人应仔细阅读本招标文件“项目要求”的内容，按要求一次性报出招标文件中所列空调的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

（5）不允许投标人就招标项目清单中单独一个分包的一部分进行投标。

6、投标文件的其他部分：

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

★7、投标保证金

（1）作为投标文件的一部分，投标人应按照招标文件要求的数额和办法缴纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额具体如下：柒仟圆整。

详见投标人须知前附表。

（2）保证金可采取下列形式之一：本票、汇票。不接受其他形式。投标人将投标保证金单独密封现场交给招标人（不要密封在投标文件中）。

（3）不按第（1）项和第（2）项规定办理的投标文件，将遭到招标人的拒绝。

（4）未中标的投标人，其投标保证金将在定标结束后现场退还。未中标人应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

（5）发生下列情况之一，保证金将不予退还：

1）中标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

3）提供虚假材料谋取成交的；

4）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5）与招标人或者其他投标人恶意串通的；

6）中标人在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

7）中标人在中标后拒绝履行合同义务的。

8、投标文件的有效期

★（1）自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

（2）在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长有效期，此类要求和答复都应以信函、电报或传真的形式进行。按上述第7项规定提供的投标保证金也应相应地延长。投标人可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，保证金将按招标文件中相关规定执行；同意延期的投标人不能修改投标文件。

9、投标文件的签署及其形式

（1）投标人对投标文件须准备一式5份，并分别标以“正本”1份和“副本”4份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

（2）投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署或盖单位公章。

- （三）投标文件的递交

1、投标文件的密封及标记

（1）投标人应分别把正本和副本投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”。

（2）加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（3）外封套和内封套上均须按招标人提供的格式写明：

招标人机构：南京财经大学红山学院

招标人地址：镇江市句容市下蜀镇桥头

招标文件编号：

招标项目包号（如有）：第    包

招标项目名称：

投标人的全称、地址、电话和传真

写明开标时启封

（4）投标文件的封套未按第上述（1）、（2）项规定密封者，其投标文件将被视为无效投标。

- （四）投标截止日期

★1、投标文件须在招标人规定的投标截止时间前现场递交到指定地点。

2、招标人可以按招标文件的有关规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，招标人或投标人的权利和义务都以新的截止时间为准。

3、投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，招标人不负任何责任。

- （五）投标文件被拒绝接收的情形

在投标截止时间以后递交的投标文件，招标人拒绝接收。

- （六）投标文件的修改或撤回

1、投标以后，如果投标人书面的修改或撤回要求，使招标人能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到，招标人可以接受投标人对投标文件的修改或撤回。

2、投标人的修改或撤回通知必须按招标文件的有关规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给招标人。

3、在投标截止时间之后和投标文件有效期内，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金将不予退还。

- （七）投标样品

★1、本项目不需要投标人提供样品，具体要求为：无。

★2、投标样品须在投标截止日前送达招标人指定地点，超过投标截止时间不再接收。

3、招标人对投标样品只负责保留五个工作日（其中，生鲜类样品不负责保存）。未中标人的投标样品，将于定标结束后连同投标保证金一并退还。未中标人应主动与投标样品接收人联系办理投标样品退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标样品的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

- 四、开标与评标

- （一）开标

1、开标前，投标人须及时办理缴纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

2、招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人应委派授权代表准时参加开标活动。若投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3、开标时，招标人将邀请投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标人工作人员当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的主要内容（总价、交货期），未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，评标时不予承认。

4、开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

5、投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项金额不一致的，以单项金额计算为准；单项金额小数点有明显错位的，应以总价金额为准，并修改单项金额；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

6、开标过程由招标人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人的相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

7、开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

- （二）评标

1、评标委员会

（1）开标后，招标人组织评标委员会进行评标。

（2）评标委员会由用户代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合政府采购有关规定。

（3）评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

2、评标程序

（1）符合性检查。评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，凡投标文件的实质性内容和关键格式严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求的，经评审委员会认定作无效投标文件处理。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（3）评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）评标委员会根据投标人的有效报价，计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评审后，评审专家对各部分得分进行汇总，计算各投标人的最终得分，推荐中标候选人，并制作评标报告。

（6）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（7）招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标文件的澄清

为有利于评标，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，可随时请投标人对其投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误加以书面澄清、说明。这些资料经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

4、评标过程的保密与公正

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，招标人、评委、用户代表均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

（2）在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

（3）招标人和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

5、无效投标条款和废标条款

（1）无效投标条款

1）未按要求交纳投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）投标人在报价时采用选择性报价和不合格报价；

4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

7）未通过符合性检查的；

8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（2）废标条款

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

- （三）定标

1、确定中标人

（1）评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

（3）评审结束后，招标人在5个工作日内根据评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。招标人自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在“南京财经大学红山学院官网”上公告中标结果。

（4）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；招标人也可以重新开展采购活动。

（5）招标人对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

（6）所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

2、中标通知

（1）在投标文件有效期内，招标人以书面通知所选定的中标人。

（2）中标人在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标人应履行的一切义务和责任。

3、合同签订

（1）中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（2）招标文件中招标技术规格及要求、合同条款、投标函、开标一览表，投标产品技术条款偏离表、有关图表和说明等，均应作为合同附件。

（3）若中标人未能按时签订合同，中标资格将被撤销及投标保证金将不予退还，在这种情况下招标人可以另选中标人或重新招标。

- （四）质疑

1、投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件及相关材料送达招标人。

3、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、标段号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4、质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。对招标文件提出质疑的，为投标人收到采购文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

5、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

6、招标人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章  评标标准

- 一、定标原则

1、本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

2、使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

| 一、价格评分 （60分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60 |
| --- | --- | --- |
| 二、技术评分（20分） | 技术响应分（5分） | 所提供的产品品牌及施工技术参数响应情况占5分，具体由评委根据投标人的投标文件中产品情况、《投标分项报价表》、《技术参数偏离表》、《商务条款偏离表》等有关资料打分。其中：完全满足招标文件商务及技术参数要求的得5分；在此基础上，对技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 生产能力 (5分) | 根据投标人提供的生产、施工能力证明材料，评标委员会结合项目需要评分，优者得5分，良者得4-3分，差者得2-1分。未提供证明材料的不得分。 |
|  | 施工组织设计方案（10分） | A、相对于本工程编写施工组织设计，各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；满分4分。优：4分，良：3分，差：1分，无：0分。 B、工期安排、劳动力计划、雨季施工等施工进度计划和进度保证措施的科学性、合理性：满分3分。优：3分，良：2分，差：1分，无：0分。 C、安全文明施工、环境保护措施，现有设备和建筑构造的保护措施；已有设施、管线的加固、细部等特殊情况下的处理措施；满分3分。优：3分，良：2分，差：1分，无：0分。 |
| 三、业绩 （4分） |  | 2016年1月1日之后具有同类业绩（指已完成合同约定内容的），金额在30万以上的合同每提供一个得1分，最多得4分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查；提供项目验收报告；合同中须体现合同金额），不提供的不得分。 |
| - 质量和安全承诺 （10分） |  | 提供生产厂家使用（销售）授权及生产厂家质量、安全承诺书（格式参考附件九）；承诺内容不全或不提供的不得分。（5分） |
|  |  | 提供工程施工质量和安全责任承诺书（包含但不限于针对特殊地形和恶劣天气干扰等因素，在灯座地下基础设计、施工和规定使用期限内的安全责任担当承诺，格式参考附件十）。（5分） |
| 五、售后服务承诺情况 （6分） | 服务响应 （3分） | 有详细、完善、可行的售后服务承诺得1-3分，没有不得分。 |
|  | 免费质保 （3分） | 投标人在承诺质保3年的基础上，免费质保每延长1年得1分，最高3分。 |

- 第四章  项目要求

- 一、基本情况

为改善校园环境，我院后勤管理处根据实际情况采购30米、35米高杆灯各一个，含安装。详细工程量、技术参数及生产施工要求详见下文。现通过公开招标的方式确定工程施工方。

二、工程量清单

| 30米高杆灯 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程项目名称规格 | 工 程 量 |  | 参考品牌 | 备注 |
|  |  | 单 位 | 数 量 |  |  |
| 1 | 30米高杆灯灯杆、灯架及升降系统 | 套 | 1 | 宝钢、南钢、马钢钢材 |  |
| 2 | 300W LED 投光灯 | 套 | 20 | 飞利浦、欧司朗、科瑞原厂芯片 |  |
| 3 | 预埋件 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | C30混凝土 | 方 | 55 |  |  |
| 5 | 挖坑及回填 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 螺纹钢（3级） | 吨 | 1.5 | 宝钢、南钢、马钢 |  |
| 7 | YJV 5*10电缆 | 米 | 100 | 江南、远东、上上 |  |
| 8 | 50PE管 | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 开槽及回填土 | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 台 | 1 | 正泰、施耐德 |  |
| 11 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 驱动 | 项 | 1 | 台湾明纬 |  |
| 35米高杆灯 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程项目名称规格 | 工 程 量 |  | 参考品牌 | 备注 |
|  |  | 单 位 | 数 量 |  |  |
| 1 | 35米高杆灯灯杆、灯架及升降系统 | 套 | 1 | 宝钢、南钢、马钢钢材 |  |
| 2 | 400W LED 投光灯 | 套 | 20 | 飞利浦、欧司朗、科瑞原厂芯片 |  |
| 3 | 预埋件 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | C30混凝土 | 方 | 65 |  |  |
| 5 | 挖坑及回填 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 螺纹钢（3级） | 吨 | 2 | 宝钢、南钢、马钢 |  |
| 7 | YJV 5*10电缆 | 米 | 100 | 江南、远东、上上 |  |
| 8 | 50PE管 | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 开槽及回填土 | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 台 | 1 | 正泰、施耐德 |  |
| 11 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 驱动 | 项 | 1 | 台湾明纬 |  |

三、技术参数

（一）30米高杆灯技术参数

1.灯杆

1.1主材采用上海宝钢Q235板材；采用多边形16边拔销杆,插接式结构；上口径为300mm，下口径为560mm；分3节：上节壁厚6mm，中节壁厚8mm,下节壁厚10mm。

1.2灯杆加工工序：

1.2.1下料：开料采用数控自动等离子切割，切口精细，切缝不超过1mm。

1.2.2成形：15米数控液压折弯机，灯杆成形美观，圆度不大于1mm，外表光滑，一次成形13米以上。

1.2.3焊接：数控自动收口机焊接，集收口、焊接功能于一体，焊缝一次成形，表面均匀，直线度不大于2‰。

1.2.4配门：配电门采用数控等离子切割机切割，要求精度高、切割小等优点，确保与杆体的一致性。杆门内配有接地装置和接地线。

1.2.5整形：两次整形。第一次在灯杆纵缝焊接完成后进行，确保灯杆组焊的正确性和整批灯杆外观的一致性；第二次在镀锌后，喷塑前进行，消去热镀锌由于热应力所造成的灯杆的弯曲。成品保证灯杆直线度不大于1‰，全长不大于5mm。

1.2.6镀锌：

按照国家和行业标准，进行热浸镀锌处理，包含以下工艺流程：镀锌前检验、酸洗、助镀、烘干、镀锌、钝化、检验、喷塑等。

2.灯具

2.1壳体

2.1.1材料进厂，壳体材料采用L2（GB3190-82）,入厂后，进行化学成份及机械性能抽样检验。

2.1.2熔铝：采用数控控制的燃烧炉加热铝锭，并至熔化状态，严格控制温度，防止铝合金元素的损坏。

2.1.3采用1200T大型压铸机进行压铸成型，保证产品外观光滑，质地致密，无气孔、夹渣、微裂等缺陷。

2.1.4整理、钻孔采用细粒砂纸对产品局部表面进行抛光，并完成相关钻孔及改进工作。

2.1.5表面处理：通过放进特别的去污液的加热槽体，进行浸煮，取出清洗，再浸煮、清洗，循环几次，产品内外表面的油污、脏污清洗干净，产品外观有光泽。

2.1.6喷塑：喷塑在全自动控制的流水线上完成，流水线上专门配有氧化烘干、喷粉、固化、冷却装置，其质量完全由高质量的设备完成，塑层表面光滑，塑层均匀、附着力高，保证塑层寿命超过十年。

2.2反光罩

采用公有制铝板L2M，通过专用模具拉伸而成，表面氧化，强度高、亮度好，并保证具有理想的配光曲线。

2.3灯罩

采用厚度5mm钢化玻璃经热压成形，强度高、重量轻。

2.4装配

采用模块安装方式、便于维护、使用。电器组件的安装，在装配流水线上完成，并经耐压、绝缘、试灯测试。反光罩与灯罩之间采用玻璃胶连接，保证高防护等级性能，防止蚊虫、灰尘、喷水的进入。灯座采用内换泡结构形式，便于维护。

2.5灯体与面框采用扣攀式连接。

3.高杆灯基础实施图

M42

120

安装距Ø900

1800

法兰盘Ø1100

200

A、法兰盘示意图

地脚螺栓

Ø1800

Ø1500

Ø900

地脚螺栓12M42×1800

Ø10（环）

Ø16（环）

电缆穿管DG50

100

Ø580

36Ø12（外竖向筋）

δ6模板

500

Ø6@100（螺旋筋）

1500

Ø16（环）

40Ø12(径向筋)

Ø8@150（环）

Ø10

（环）

4000

1800

2Ø16（环）

2Ø16(接地极)

700

Ø6@300(箍筋)

12Ø12（内竖向筋）

50

800

2Ø16（环）

Ø630

Ø6@150(螺旋筋)

50     150

150     50

2Ø10（环）

Ø1600

Ø3000

4.基础施工说明

4.1 螺栓及调节模板

4.1.1 地脚螺栓采用Ø42优质钢材（A3）加工而成，总长度2000mm，顶端放160mm—M42螺牙，并配上24只M42的螺母，下端以R100弯折200mm，整个基础共12根M42螺栓。

4.1.2 用厚δ8mm 和 5mm钢板割圆。外径Ø1100mm，内径Ø580mm，钻打12只Ø42的螺孔，其12个孔眼均布，对孔中心距Ø900mm。模板可以调节灯杆垂直度。

4.1.3 用M42螺母分上下把12根螺栓分别固定在调节盘上，上端螺牙应统一超出调节模板面130mm，螺牙应用电工用黑胶布裹好，以防水泥浆砂粘上，不便拧固螺母。螺栓下端弯向一致对外，用δ4×40×2700扁铁条间隔加焊三道箍筋。

4.2 钢筋网与混凝土

4.2.1 此基础为钢筋混凝土结构，按《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89等标准设计，所用钢材为Ø6-16螺纹钢，钢筋扎成网状，地脚螺栓应与其连在一起，形成一个整体。

4.2.2 水泥的标号应在425#以上，基础底部垫层不低于150mm，钢筋保护层混凝土厚度不小于50mm，混凝土强度等级不低于C18（200kgf/cm2），地基要注意施工保养，回填土要填实夯牢。

4.2.3 本基础埋置深度为4000mm，基础顶面应高出回填土表面100mm。

4.3 避雷接地装置与电缆穿线管

4.3.1 避雷接地极采用两根Ø16的圆钢，上端分别焊在地脚对边两根螺栓的底端200mm处，下端一定要穿出混凝土垫层800mm，此工作切不可疏忽。接地电阻应小于10Ω。

4.3.2 电缆穿线管Ø50以上，可用PVC管，也可用镀锌钢管以R180弯折而成。

4.4 其它事项

本基础适用于地基承载力设计值f≥60KPa（f≥6tf/m2）和最大风力不超过11级的地区。

（二）35米高杆灯技术参数

1.灯杆

主材采用上海宝钢Q235板材。

35米高杆灯灯杆：采用多边形16边拔销杆,插接式结构；上口径为320mm,下口径为600mm；分四节;上节壁厚6mm，中上节壁厚8mm,中下节10mm,下节壁厚12mm。

灯杆加工工序：同30米高杆灯。

2.灯具：同30米高杆灯。

3.高杆灯基础实施图

Ø1700

Ø1100

Ø10（环）

地脚螺栓12M42×1800

Ø900

Ø16（环）

电缆穿管DG60

100

Ø650

36Ø16（外竖向筋）

δ12模板

500

Ø6@100（螺旋筋）

1400

Ø16（环）

40Ø16(径向筋)

2900

Ø8@150（环）

Ø10

（环）

900

2Ø16（环）

2Ø16(接地极)

600

Ø6@300(箍筋)

12Ø16（内竖向筋）

50

800

2Ø16（环）

2Ø10（环）

Ø650

Ø6@150(螺旋筋)

150     50

Ø1800

50     150

Ø4600

20Ø16（径向筋）

20Ø16（径向筋）

R850

R600

R475

12M46(均布)

基础构造配筋示意图

4.基础施工说明

4.1 螺栓及调节模板

4.1.1 地脚螺栓采用Ø42优质钢材（A3）加工而成，总长度2000mm，顶端放180mm—M42螺牙，并配上24只M42的螺母，下端以R100弯折200mm，整个基础共12根M42螺栓。

4.1.2 用厚δ6mm钢板割圆。外径Ø1100mm，内径Ø660mm，钻打12只Ø42的螺孔，其12个孔眼均布，对孔中心距Ø900mm。模板可以调节灯杆垂直度。

4.1.3 用M42螺母分上下把12根螺栓分别固定在调节盘上，上端螺牙应统一超出调节模板面140mm，螺牙应用电工用黑胶布裹好，以防水泥浆砂粘上，不便拧固螺母。螺栓下端弯向一致对外，用δ5×50×3100扁铁条间隔加焊三道箍筋。

4.2 钢筋网与混凝土

4.2.1 此基础为钢筋混凝土结构，按《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89等标准设计，所用钢材为Ø6-16螺纹钢，钢筋扎成网状，地脚螺栓应与其连在一起，形成一个整体。

4.2.2 水泥的标号应在425#以上，基础底部垫层不低于200mm，钢筋保护层混凝土厚度不小于50mm，混凝土强度等级不低于C18（200kgf/cm2），地基要注意施工保养，回填土要填实夯牢。

4.2.3 本基础埋置深度为2900mm，基础顶面应高出回填土表面100mm。

4.3 避雷接地装置与电缆穿线管

4.3.1 避雷接地极采用两根Ø16的圆钢，上端分别焊在地脚对边两根螺栓的底端200mm处，下端一定要穿出混凝土垫层800mm，此工作切不可疏忽。接地电阻应小于10Ω。

4.3.2 电缆穿线管Ø60以上，可用PVC管，也可用镀锌钢管以R180弯折而成。

4.4 其它事项

本基础适用于地基承载力设计值f≥60KPa（f≥6tf/m2）和最大风力不超过11级的地区。

四、其他要求

1、投标单位必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标单位独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、投标单位保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家或国际标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

4、投标单位保证，一当中标，本标的订购产品均由原厂自行生产、施工，凡转包的，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

5、投标单位独立承担生产、施工人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标单位负责。

6、有在本校不良投标或经营记录的投标单位，招标人有权取消其投标资格。

五、质量与验收

1、工程质量符合国家行业标准、招标文件要求、投标人承诺，必须通过环保验收。工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收。

2、工程材料要求：

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

3、招标人有权在生产、施工过程中随时到现场进行飞检，因原材料、生产和施工工艺不达标的，招标人有权要求中止生产和施工；使用过程中发现产品不达标的，招标人有权退货，因退货所产生的一切费用及招标人的损失由投标人承担。

4、招标人有权委托有资质的国家检测机构对工程质量进行检测，检测结果作为双方验收的依据。因投标人工程质量不合格导致招标人支出的验收费用，由投标人承担。

5、本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报招标人批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；新增工程量的综合单价确定方法为：合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用的或类似的综合单价的，其相应综合单价按相关定额编制，乙方供材单价由市场询价结果确定（市场询价小组由甲方、乙方、监理方代表组成），综合单价按中标下浮率下浮计算确定。中标下浮率计算方法为：中标下浮率=[（工程预算价-预留金）-（中标价-预留金）]÷（工程预算价-预留金）×100%。

6、交货时间及地点、交货时间：中标通知书发出之日起30个日历日内在招标人指定的地点交付使用。

六、质保及售后服务

所有产品经验收合格后，免费质保三年。投标人承诺的质保标准优于国家、行业规范、甲方招标文件规定标准的，按投标人承诺的质保标准执行。

第五章  合同文本

（本合同为样稿，最终稿由甲乙方协商后确定）

签订日期：   年   月   日

甲方：南京财经大学红山学院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商，就南京财经大学红山学院高杆灯安装工程施工事宜签订如下合同并共同遵守。

一、工程承包范围：

乙方按本工程招标文件质量要求包工包料完成工程量清单所有内容。

二、工期要求：

自合同签订之日起30天内完工。

三、标准与验收：

1.适用于本工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。

2.本工程质量标准要求达到国家合格标准，合同质量目标按甲方招标文件和乙方投标时承诺的质量目标执行；如果达不到，乙方必须无偿整改直至达到甲方招标文件要求和乙方承诺质量目标，并且，甲方有权扣除乙方履约保证金，数额为工程合同价的2%。

3.工程质量须达到以上标准和招标文件要求，工程竣工后，乙方须提供完整的竣工资料，并配合甲方组织的验收。

四、工程质量

1.为保证工程质量，需要由乙方提供的文件，包括：符合本工程实际情况的施工组织设计方案，各专项施工方案，施工进度总计划，主体结构施工、各专业安装分项详细计划，材料、设备品牌规格表及进场计划，施工用机械设备进场计划，用款计划等资料。

2.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、甲方现场要求以及验收标准组织施工。

3.乙方在施工过程中接受甲方、甲方主管单位及监理的质量监督检查，检查中发现的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格项目，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。

4．施工过程中的隐蔽工程应有甲方项目负责人现场签证并经甲方书面认可方可施工。乙方施工过程中不得擅自变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，乙方不得自行减少工程量，确实需要新增项目、增加工程量或减少工程量的，必须报甲方书面批准后方可施工，否则甲方有权拒付工程款。

5．本工程所用的各类主辅材料、配套产品符合国家规定的质量标准，同时，其品牌、型号、规格和质量等级应符合甲方招标文件描述要求，禁止使用假冒伪劣商品；招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，乙方必须按要求执行，未经甲方书面认可，乙方不得做任何更改，否则甲方有权拒付工程款；甲方对乙方在隐蔽工程中的弄虚作假行为，和施工用材上提供假冒伪劣商品的行为有终身追责、随时终止付款的权力。材料进场时乙方应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书、材料采购合同、采购发票、供应商信息等相关文件，国家实行强制许可或认证制度的产品，还需提供相应的“3C”认证证书。乙方应做到材料提前送样，本工程所涉主材必须经甲方代表和监理审核同意后方可使用。工程实施过程中，监理单位和乙方需要配合甲方开展的飞检工作，对在检查过程中发现的如下违约行为，甲方将做如下处理，并由乙方承担第一次检测及复检的费用：

5.1第一次材料、构配件“飞检”不合格的，材料由甲方及监理单位封存并责令退场，监理单位进行记录，对乙方更换后的建筑材料进行双倍复检，并对乙方及监理单位发放预警通知书，同时扣除乙方50%的履约保证金。

5.2对复检仍不合格或者本工程购置两种以上不合格材料的，责令不合格材料退场，扣除乙方全部履约保证金，扣除监理单位30%的监理费。

5.3对于乙方多次提供假冒伪劣材料或弄虚作假的，除上述处罚外，甲方有权对乙方扣除合同价10%的工程款，对监理单位扣除全部监理费；对于情节特别严重的，甲方有权责令施工单位限期退场，并按乙方违约终止合同，甲方有权追回工程预付款，由此造成的一切损失由乙方承担。

6. 当甲方与乙方对乙供材的价格、质量等原因发生争议时，甲方保留将乙供材改为甲供的权利。如合同单价高于招标预算单价，按合同中相应价格从承包人的合同价款中扣除；如合同单价低于招标预算单价，该部分材料按招标预算价中的相应价格从承包人的合同价款中扣除。

7．质保期为      年，自竣工验收合格之日起计算。

五、施工安全

1.乙方进场施工前，对乙方承担工程施工的人员要进行安全交底，提出安全要求，并进行安全监督检查。

2.乙方建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，采取必要的安全防范措施。

3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。

4.乙方应严格遵守甲方制定的有关安全管理办法。

5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入，若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。

6.乙方承诺：凡在施工过程中发生的各种安全事故，所有责任和因此产生的费用，均由乙方自理，甲方不承担任何责任和经济补偿。

7.维修时，乙方必须按规范设置施工标志，施工人员佩戴标志服、标志帽；机械施工时，持证上岗，按规范操作，若乙方承包方施工不当，给承包方及第三方人员造成伤害的，由此产生的一切责任均由承包方负责，与发包方无关。

8.因维修未到位或未能及时采取安全防范措施，而造成安全事故，承包方必须承担一切经济赔偿责任和相应的法律责任。

六、合同价款：人民币大写：           （￥        元）。

1.本工程为固定单价合同，该单价包含乙方完成合同各项要求后所需的工资、材料、机械、住宿、夜间施工费、水平垂直运输、超深超高、临时设施、支护、排水降水、垃圾清理外运、安全文明施工、成品保护、检验试验、保管费、缺陷修补及维护费、管理费、利润及政策性调整等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中未经甲方书面批准不得变更原有施工设计方案；原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报甲方批准后方可施工。新增工程量的综合单价确定方法为：合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用的或类似的综合单价的，其相应综合单价按相关定额编制，乙方供材单价由市场询价结果确定（市场询价小组由甲方、乙方、监理方代表组成），综合单价按中标下浮率下浮计算确定。中标下浮率计算方法为：中标下浮率=[（工程预算价-预留金）-（中标价-预留金）]÷（工程预算价-预留金）×100%。

2.乙方必须遵守江苏省的相关规定，服从甲方管理部门的管理，凡涉及到施工许可、地质勘察、安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运、渣土运输等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担，包括但不限于施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土运输弃置费等。

3.乙方应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒建筑垃圾，并根据甲方的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，妥善处理与施工现场周边村民关系，其费用由乙方负责。乙方所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用。

4.乙方作为有经验的承包商，应结合现场编制科学合理的施工方案，并承担本合同范围内的所有费用。

七、乙方的其他义务：

乙方必须对施工现场临时用水、用电工作进行统一管理，包括但不限于以下内容：

1.乙方应将施工用水、用电计划提交给甲方项目负责人，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，乙方对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

2.施工现场乙方用水用电费用由乙方承担，据实结算，工程结算时直接从工程款中扣除。

3.乙方负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用包含在投标报价内。

4.乙方应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。

5.乙方不得以任何理由拒绝或延迟缴纳水电费，否则将视为乙方违约并承担由此产生的一切后果。

6.乙方的自行分包项目，其使用水电由乙方自行解决与管理。

7.乙方应负责甲方提供的临时用水用电设施的保护，如果在甲方移交给乙方后出现任何情况的损坏，其维修费用和由于损坏造成的管理部门的处罚由乙方承担。在乙方完成施工并将甲方提供的设施交还给甲方后，该设施出现损坏与乙方无关。

8.乙方进场后，应主动会同监理做好抄表计量工作，水电表的起始读数和终止读数必须经甲方项目负责人签字确认。如因乙方未按要求做好上述工作，导致出现计量分歧，责任由乙方承担。

9.施工现场的通讯由乙方自行与电信部门办理，并承担相应费用。

10.不管乙方是否使用，乙方均应负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由乙方负责，整修被盗或损坏设施的费用由乙方支付。

11.甲方有权对工程承包范围内的内容进行删减和增加，乙方应无条件地接受。

12.乙方负责对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、道路路面、地上地下管线及人员财产等的保护，由此发生的一切费用由乙方承担。

13.乙方应无条件服从甲方制定的工作、生活、安全、防火等相关管理制度。

八、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.招、投标文件及其附录；

3.技术标准和要求；

4.图纸；

5.已标价工程量清单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

九、付款方式：

工程竣工验收合格后付至合同总价的60%；审计结束后付至审定价的90%；其余10%为质保金，质保期满无质量问题后20个工作日内无息付清。

十、其他约定：

1．甲方委派监理人员、乙方委派项目负责人现场负责。

项目负责人：

姓名： __    ___

身份证号： _          ___

建造师执业资格等级：_____

建造师注册证书号：_____

建造师执业印章号：______________

安全生产考核合格证书号：_            ____

联系电话：_____

电子信箱：_____

乙方对项目负责人的授权范围如下：

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求为：中标通知书中明确的项目负责人本人须进驻工地，每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作，且必须参加甲方的项目例会。如发现项目负责人违反上述规定，每发现一次罚款2000元。如一周有两个工作日以上(含两个工作日)或累计10天不在现场，视为严重违约，甲方有权解除合同，并追究由此带给甲方的损失。

项目开工后，乙方投标文件中承诺的项目部组成人员必须到人到岗，工作时间要求及对乙方违约的处理同于项目负责人。

2．乙方竣工每延迟一天，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，违约金最高不超过合同金额的10%；如给甲方造成经济损失，须如数赔偿（不可抗力因素造成的除外）。

3．严禁任何形式的挂靠、转包及违法分包，一经发现立即终止合同，甲方有权要求赔偿合同总价的30%作为违约金；如有其它损失，甲方仍有权要求赔偿。

4.当违约金金额累计超出乙方履约保证金总额时，甲方有权从乙方工程款中扣减相关费用。

5．乙方应安全施工、文明施工，所有需要使用的安全措施、场内道路和交通设施的设计、修建和拆除均由乙方负责，且所有发生的费用已经包含在合同价中，后期不予调整。

6.甲乙双方合同签订、生效后，工程项目现场的安全管理及发生的相关费用由乙方负责，甲方配合做好相关工作。

7．工程审计按省教育厅和南京财经大学超标审计费的有关规定执行。

本合同自签订之日起生效。如本合同有争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决，如协商不成，双方同意交甲方所在地的人民法院处理。

本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份。

甲方：  (公章)            乙方：  (公章)

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

（签字）                （签字）

电  话：                       电  话：

传  真：               传  真：

开户银行：               开户银行：

账  号：                  账  号：

- 第六章  投标文件格式及附件

目   录

附件一：投标函

附件二：评分索引表

附件三：开标一览表

附件四：商务条款响应及偏离表

附件五：技术参数响应及偏离表

附件六：投标人资格索引表

附件七：资格证明材料

附件八：投标确认回执表

附件九：高杆灯灯杆、灯架及升降系统生产厂家使用（销售）授权及生产厂家质量、安全承诺书格式文件

附件十：投标人工程施工质量和安全责任承诺（包含但不限于针对特殊地形和恶劣天气干扰等因素，在灯座地下基础设计、施工和规定使用期限内的安全责任担当承诺）格式文件

- 附件一：投标函

投标函及报价表

南京财经大学红山学院：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标单位的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):              。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2018年     月     日

- 附件二：评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件三：开标一览表

开标一览表

投标人名称：（盖章）                                              招标编号：

| 30米高杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程项目名称规格 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 | 参考品牌 | 投标品牌 |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 30米高杆灯灯杆、灯架及升降系统 | 套 | 1 |  |  | 宝钢、南钢、马钢钢材 |  |
| 2 | 300W LED 投光灯 | 套 | 20 |  |  | 飞利浦、欧司朗、科瑞原厂芯片 | （除注明芯片品牌外，还须注明投光灯品牌） |
| 3 | 预埋件 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | C30混凝土 | 方 | 55 |  |  |  |  |
| 5 | 挖坑及回填 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹钢（3级） | 吨 | 1.5 |  |  | 宝钢、南钢、马钢 |  |
| 7 | YJV 5*10电缆 | 米 | 100 |  |  | 江南、远东、上上 |  |
| 8 | 50PE管 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 开槽级回填土 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 正泰、施耐德 |  |
| 11 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 驱动 | 项 | 1 |  |  | 台湾明纬 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 总计： |  |  |  |  |  |  |
| 35米高杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 工程项目名称规格 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 | 参考品牌 | 投标品牌 |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 35米高杆灯灯杆、灯架及升降系统 | 套 | 1 |  |  | 宝钢、南钢、马钢钢材 |  |
| 2 | 400W LED 投光灯 | 套 | 20 |  |  | 飞利浦、欧司朗、科瑞原厂芯片 | （除注明芯片品牌外，还须注明投光灯品牌） |
| 3 | 预埋件 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | C30混凝土 | 方 | 65 |  |  |  |  |
| 5 | 挖坑及回填 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹钢（3级） | 吨 | 2 |  |  | 宝钢、南钢、马钢 |  |
| 7 | YJV 5*10电缆 | 米 | 100 |  |  | 江南、远东、上上 |  |
| 8 | 50PE管 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 开槽级回填土 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 正泰、施耐德 |  |
| 11 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 驱动 | 项 | 1 |  |  | 台湾明纬 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 总计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：本报价含工程涉及的人、材、机费用、基本费、规费、管理费、利润、税金等所有相关费用，投标人须在投标品牌及产地栏中逐一填报所投标材料品牌。

法定代表人（授权代表）

签字：                         日期：     年     月    日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

3、综合单价和投标总价均应包括全部货物价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

4、如果单价和总价不符时，以单价为准；

5、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

6、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

- 附件四：商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

投标人名称：（盖章）                              招标编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：                         日期：     年     月    日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

- 附件五：技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

投标人名称：（盖章）                              招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：                         日期：     年     月    日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有技术条款和相关服务要求，并对所有技术条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

- 附件六：投标人资格索引表

投标人资格索引表

| 序号 | 项目 | 说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表（签字）：

日期：        年       月         日

- 附件七：资格证明材料

- 有效营业执照副本（或三证合一）复印件（加盖公司公章）

- 专业类资质证书复印件（加盖公司公章）（若有，请添加）

- 投标人认为需要提供的其它资格证明文件

- 法人委托授权书

南京财经大学红山学院：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称           ，项目编号：     投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

公司法定代表人（身份证复印件）：

被委托人（身份证复印件）：

委托代理人与投标人签订的有效劳动合同复印件：

- 投标人业绩情况表

投标人具有同类项目生产与服务的成功业绩（须提供2016年1月之后的相关产品合同复印件及用户针对该产品出具的评价意见原件）（合同复印件须加盖公司章，原件现场备查；评价意见原件须加盖用户章，注明合同甲方用户部门、联系人及联系电话以便招标人核实）：

- 无重大违法违规记录声明

2015年1月之后，本单位在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚。本承诺真实有效。本单位愿意承担因虚假承诺而带来的任何风险和法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 信用记录查询证明

投标人通过“信用中国”或“信用江苏”或中国政府采购网等渠道查询的在招标公告发布之日前的信用记录网页截图并加盖公章。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 现场踏勘登记表

- 招标编号：

- 招标项目名称：

| - 签到时间 |  |
| --- | --- |
| - 单位名称 |  |
| - 姓名（签名） |  |
| - 职务/部门 |  |
| - 电话/手机 |  |
| - 传真 |  |
| - 备注 | - 本单位已做现场踏勘，并在投标文件里按照要求进行测算报价。 |

- 采购人签字：

- 日期：

- 附件八：确认投标回执

确认投标回执

请确定参与我院高杆灯安装工程项目（招标编号：NCHZ20180921-工程01）的投标人在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，并于2018年11月9日前发送至573236672@qq.com进行确认，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                                                        2018年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件九：高杆灯灯杆、灯架及升降系统生产厂家使用（销售）授权及生产厂家质量、安全承诺书

- 产品授权及质量、安全承诺书

- 南京财经大学红山学院：

- 根据贵方招标文件要求（招标编号：NCHZ20180921-工程01），我方__________（产品生产单位）作为 高杆灯灯杆、灯架及升降系统 （产品名称）的生产厂家，特授权                    ________________（投标单位）使用（销售）我方生产的产品参加本次招标采购活动。

- 我方郑重承诺：中标后我方将严格按照国家和行业相关质量和安全标准组织生产，确保               （投标单位）所投产品符合贵方招标文件的质量和安全要求并承担产品质量和安全责任。同时，我方针对该产品提供原厂质保年限及范围与             （投标单位）投标承诺一致。

- 授权期限：    年    月    日至     年    月    日。

- 产品生产企业名称（签章）：				投标人名称（签章）：

- 法定代表人（签字）：						法定代表人（签字）：

- 联系电话、传真：						联系电话、传真：

- 日期：   年    月    日					日期：   年    月    日

- 附件十：投标人工程施工质量和安全责任承诺（包含但不限于针对特殊地形和恶劣天气干扰等因素，在灯座地下基础设计、施工和规定使用期限内的安全责任担当承诺）

- 施工质量及安全责任承诺书

- 南京财经大学红山学院

- 根据贵方招标文件要求（招标编号：NCHZ20180921-工程01），我方              （投标人名称）对本工程施工质量和安全责任承诺如下：

- 1.

- 2.

- 3.

- ……

- 投标人名称（签章）：

- 法定代表人（签字）：

- 联系电话、传真：

- 日期：   年    月    日