	分体空调数量统计

	序号
	设备名称
	品牌
	单位
	数量
	位置
	备注

	一、1#、5#、6#、7#、8#、9#宿舍楼

	1
	分体空调（1.5p）
	格力
	台
	 1
	(5-1F-1)社团活动区
	KFR-35GW/NhGe3B

	2
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(5-1F-2)党团工作室/自习室
	KFR-72LW/BP2SDN8Y-PA401（B3）

	3
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(5号楼1楼)弱电间
	

	4
	分体空调（1.5p）
	格力
	台
	1
	(6-1F-2)谈心谈话室
	格力kc-35

	5
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(6-1F-3)物业办公室
	KFR-46W/B09

	6
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(6-1F-4)共享空间
	KFR-35G/BP3DN8Y-DH400(B3)

	7
	分体空调（1.5p）
	格力
	台
	1
	(7-1F-1)社团活动区
	

	8
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(7-1F-2)党团活动室1
	KFR-72LW/BP2SDN8Y-PA401（B3）

	9
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(7号楼1楼)弱电间
	

	10
	分体空调（1.5p）
	格力
	台
	1
	(8-1F-2)共享空间
	KFR-35GW

	11
	分体空调（1.5p）
	格力
	台
	1
	(8-1F-4)谈心谈话室
	KFR-35GW

	12
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(8-1F-5)宿管会
	KFR-35GW/G3-3

	13
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(9-1F-1)社团活动区
	KFR-35GW/NhDcD3

	14
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(9-1F-2)党团活动室1
	KFR-72LW/BP2SDN8Y-PA401（B3）

	15
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(9号楼1楼)弱电间
	

	16
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(9号楼客梯)电梯机房
	KFR-72LW/BDN8Y

	17
	分体空调（1.5p）
	格力
	台
	1
	(9号楼消防电梯)电梯机房
	格力kc-35

	18
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(1号楼1楼)弱电间
	

	19
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(一号)宿管站
	KFR-35GW/G3-3

	20
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(一号)宿管站
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	21
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(三号)宿管站
	KFR-35GW/G3-3

	22
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(三号)宿管站
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	23
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(五号)宿管站
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	24
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(五号)宿管站
	KFR-35GW/G3-1

	
	
	
	
	24
	17台柜机，7台挂机
	

	二、2#宿舍楼

	1
	分体空调（1.5P）
	美的、长虹
	台
	321 
	1#1-10层
	KFR-35GW/G3-1 

	三、10#宿舍楼

	1
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	78
	10#9-10层
	KFR-35GW/G3-1 

	2
	分体空调（3P）
	长虹
	台
	2
	(10-负一层)地下变电所
	KFR-72LW/ZDTTW2+R3

	3
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	1
	(10号楼1楼)弱电间
	

	4
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	(10号楼客梯)电梯机房
	

	5
	分体空调（1.5P）
	格力
	台
	1
	(10号楼消防电梯)电梯机房
	

	
	
	
	
	83
	80台挂机+3台柜机
	

	四、智圆楼 

	1
	分体空调（5P）
	美的
	台
	4
	(智圆楼2F)第二上岸自修室
	RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A

	2
	分体空调（5P）
	美的
	台
	10
	智圆楼A区102-109
	RFD-120LW/BSDN8Y

	3
	分体空调（3P）
	美的
	台
	5
	智圆楼A区105-109
	KFR-72LW/BDN8Y

	4
	分体空调（3P）
	长虹
	台
	3
	(智圆楼A区111)智慧财经实验室
	KFR-72LW/ZDTTW2+R3

	5
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	(智圆楼A区205)准备间
	KFR-72LW/BDN8Y-PA

	6
	分体空调（3P）
	海尔
	台
	1
	(智圆楼A区310)后勤处教室管理中心
	KFR-72LW/02XDD83

	7
	分体空调（1.5P）
	格力
	台
	1
	(智圆楼B区1-1)弱电间
	格力kc-35

	8
	分体空调（3P）
	美的
	台
	13
	智圆楼B区112-124
	KFR-72LW/BDN8Y

	9
	分体空调（3P）
	长虹
	台
	1
	(智圆楼B区102)会计系办公室
	KFR-72LW/ZDHIG (W1-G)+R2

	10
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	1
	(智圆楼B区103)会计系会客室
	KFR-35GW/G3-3

	11
	分体空调（2P）
	海尔
	台
	3
	智圆楼B区202、204、205
	KFR-50GW/18MEA83UI

	12
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	1
	智圆楼B区203
	KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400(3)

	13
	分体空调（3P）
	美的
	台
	2
	智圆楼B区206、207
	KFR-72LW/BP2SDN8Y-PA401（B3）

	14
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	2
	智圆楼B区206、207
	KFR-35GW

	15
	分体空调（3P）
	美的、海尔
	台
	15
	智圆楼B区208-222
	KFR-72LW/BDN8Y

	16
	分体空调（3P）
	美的、海尔
	台
	5
	智圆楼B区301-305
	KFR-72LW/BDN8Y

	17
	分体空调（1.5P）
	美的、海尔
	台
	3
	智圆楼B区306-308
	KFR-35GW

	18
	分体空调（3P）
	美的、海尔
	台
	6
	智圆楼B区309-313
	KFR-72LW/BDN8Y

	19
	分体空调（1.5P）
	格力
	台
	1
	(智圆楼B区313)外国语学院办公室
	格力kc-35

	20
	分体空调（3P）
	美的
	台
	5
	智圆楼B区315-319
	KFR-72LW/BDN8Y

	21
	分体空调（5P）
	美的
	台
	5
	智圆楼B区320-324
	RFD-120LW/BSDN8Y

	22
	分体空调（3P）
	美的、海尔
	台
	28
	智圆楼B区325-419
	

	23
	分体空调（5P）
	美的
	台
	5
	智圆楼B区420-424
	

	24
	分体空调（3P）
	美的
	台
	10
	智圆楼B区425-502
	

	25
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	2
	智圆楼B区503-504
	

	26
	分体空调（3P）
	美的、海尔
	台
	13
	智圆楼B区505-530
	

	27
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	2
	智圆楼B区531
	

	28
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	智圆楼B区532
	

	29
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	智圆楼B区客梯)电梯机房
	KFR-72LW/BP2SDN8Y-PA401（B3）

	
	
	
	
	150
	134台柜机+16台挂机
	

	五、启智楼和润心楼 

	1
	分体空调（5P）
	美的
	台
	7
	润心楼3区101-105计算机教室
	RFD-120LW/BSDN8Y

	2
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	润心楼3区106
	

	3
	分体空调（5P）
	美的
	台
	10
	润心楼3区107-205
	

	4
	分体空调（3P）
	美的
	台
	7
	润心楼3区206
	

	5
	分体空调（5P）
	美的
	台
	12
	润心楼3区207-304
	

	6
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	1
	润心楼3区307
	

	7
	分体空调（2P）
	美的
	台
	1
	润心楼3区307
	

	8
	分体空调（5P）
	美的
	台
	4
	润心楼3区401-402
	

	9
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	(润心楼3区407)教师休息室
	

	10
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	(润心楼3区顶层)电梯机房
	

	11
	分体空调（3P）
	美的
	台
	21
	润心楼4区102-406
	

	12
	分体空调（5P）
	美的
	台
	21
	润心楼4区102-406
	

	13
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	1
	(公教楼1楼北)教师休息室
	KFR-35GW/G3-3

	14
	分体空调（1.5P）
	美的
	台
	1
	(公教楼1楼北)教师休息室
	KFR-35GW/ N8KS1-1

	15
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	(公教楼1楼南)教师休息室
	KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A

	16
	分体空调（3P）
	美的
	台
	1
	(公教楼报告厅)贵宾室
	KFR-72LW/BDN8Y

	
	
	
	
	91
	3台挂机，88台柜机
	

	六、图书馆

	1
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	102安防消防控制中心
	KFR-72LW/BDN8Y

	2
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	5
	105资产与采购处仓库
	

	3
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	105资产与采购处仓库
	

	4
	分体空调（2p）
	长虹
	台
	1
	(119)智能化总控室
	KFR-51GW/ZDTC（W1-G）+R2

	5
	分体空调（3p）
	长虹
	台
	1
	(120)多媒体教学控制室
	KFR-72LW/ZDTTW2+R3

	6
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(134)网络安全科
	KFR-35GW/G3-3

	7
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(134)网络安全科
	KFR-35GW/G3-3

	8
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(139)信息接入间
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	
	
	
	
	12
	4个柜机，8个挂机
	

	七、看台

	1
	分体空调（5p）
	海尔
	台
	1
	(K101)健身房
	KFRd-120LW/5YAF82

	2
	分体空调（5p）
	海尔
	台
	1
	(K101)健身房
	KFRd-120LW/5YAF82

	3
	分体空调（5p）
	海尔
	台
	1
	(K101)健身房
	KFRd-120LW/5YAF82

	4
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K102)跆拳道馆
	KFR-72LW/02XDD83

	5
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K102)跆拳道馆
	KFR-72LW/02XDD83

	6
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(K107)物业办公室
	KFR-72LW/ZDTTW1+R3

	7
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(K108)物业办公室
	KFR-35GW/ZDHQW1+R3

	8
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(K109)活动室
	KFR-72LW/BDN8Y-PA

	9
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(K111)器材仓库
	KFR-72LW/BDN8Y-PA

	10
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(K112)水电值班室
	KFR-72LW/BDN8Y

	11
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K201)教室
	KFR-72LW/02XDD83

	12
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K202)贵宾室
	KFR-72LW/02XDD83

	13
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K202)贵宾室
	KFR-72LW/A2KDB81U1

	14
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K203)体育部办公室
	KFR-72LW/02XDD83

	15
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(K203)体育部办公室
	KFR-72L/BDNBY-PA401(3)A

	16
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(K205)体育部主任办公室
	KFR-35GW/G3-3

	17
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K205)体育部主任办公室
	KFR-72LW/02XDD83

	18
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(K205)体育部主任办公室
	KFR-72L/BDNBY-PA401(3)A

	19
	分体空调（3p）
	海尔
	台
	1
	(K206)水电组办公室
	KFR-72LW/02XDD83

	
	
	
	
	19
	2个挂机，17个柜机
	

	八、生活服务中心

	1
	分体空调（1.5p）
	长虹
	台
	1
	(BQ102)医生值班室
	KFR-35GW/ZDHID（W2-G）+R2

	2
	分体空调（1.5p）
	长虹
	台
	1
	(BQ103)护士值班室
	KFR-35GW/ZDHID（W2-G）+R2

	3
	分体空调（1.5p）
	长虹
	台
	1
	(BQ104)诊室
	KFR-35GW/ZDHID（W2-G）+R2

	4
	分体空调（1.5p）
	长虹
	台
	1
	(BQ105)药房
	KFR-35GW/ZDHID（W2-G）+R2

	5
	分体空调（1.5p）
	长虹
	台
	1
	(BQ106)检验室
	KFR-35GW/ZDHID（W2-G）+R2

	6
	分体空调（3p）
	长虹
	台
	1
	(BQ107)输液室
	KFR-72LW/ZDTTW2+R3

	7
	分体空调（1.5p）
	格力
	台
	1
	(BQ108)治疗室
	格力kc-35

	8
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ109)观察室
	KFR-72LW/G3-1

	9
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	(BQ1楼)弱电间
	KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400(3)

	10
	分体空调（1.5p）
	长虹
	台
	1
	(BQ2F)食堂办公室
	KFR-72LW/ZDTTW2+R3

	11
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ407)团委会议室
	KFR-72LW/BDN8Y

	12
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ408)团委办公室
	KFR-72LW/BDN8Y

	13
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ409)团委书记办公室
	KFR-72LW/BDN8Y

	14
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ412)画室/社团办公室
	KFR-72LW/BDN8Y

	15
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ413)大学生艺术团/广播站办公室
	KFR-72LW/BDN8Y

	16
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ413)大学生艺术团/广播站办公室
	KFR-72LW/BDN8Y

	17
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(BQ416)后勤办主任
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	18
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(BQ417)后勤处办公室
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	19
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(BQ418)会议室
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	20
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(BQ四楼北1)四楼包厢
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	21
	分体空调（5p）
	美的
	台
	1
	(BQ四楼北1)四楼包厢
	RFD-120LW/BP2SDNBY-PA401(B3)

	22
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(BQ四楼北2)四楼包厢
	KFR-72LW/ZDTTW1+R3

	23
	分体空调（3p）
	美的
	台
	1
	(东BQ411)团委新媒体室
	KFR-72LW/BDN8Y

	
	
	
	
	23
	14台柜机，9台挂机
	

	九、东西门卫室及其他

	1
	分体空调（3p）
	长虹 
	台
	3
	西门卫室
	 

	2
	分体空调（1.5p）
	长虹 
	台
	1
	西门卫室
	

	3
	分体空调（3p）
	长虹 
	台
	1
	东门卫室
	

	4
	分体空调（1.5p）
	长虹 
	台
	3
	垃圾房
	

	
	
	
	
	8
	柜机4个，挂机4个
	

	十、尚美楼

	1
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	艺术楼顶层电梯机房
	

	4
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	5
	尚美楼108-112
	

	5
	分体空调（3p）
	美的
	台
	2
	尚美楼201科研处艺术系会议室
	

	6
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	6
	尚美楼202-205
	KFR-35GW/G3-3

	7
	分体空调（5p）
	海尔
	台
	1
	尚美楼207
	KFRd-120LW/5YAF82

	8
	分体空调（2p）
	海尔
	台
	1
	尚美楼209
	

	9
	分体空调（3p）
	美的
	台
	5
	尚美楼208-212
	

	10
	分体空调（1.5p）
	美的
	台
	1
	尚美楼213办公室
	

	11
	分体空调（2p）
	海尔
	台
	1
	尚美楼214财务处处长办公室
	

	12
	分体空调（3p）
	海信
	台
	1
	尚美楼215财务总监办公室
	

	13
	分体空调（2p）
	海尔
	台
	1
	尚美楼216)财务处办公室
	

	14
	分体空调（5p）
	海尔
	台
	1
	(尚美楼504)绘画创作室
	KFRd-120LW/5YAF82

	15
	分体空调（3p）
	长虹
	台
	2
	(尚美楼负1层)地下变电所
	KFR-72LW/ZDTTW2+R3

	
	
	
	
	28
	16台挂机，12台柜机
	


备注：有部分新安装空调未登记在册，数量以实际为准。
	中央空调数量明细表

	一、图书馆

	1
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	4
	各楼层
	RAS-80OFSDNQ

	2
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	5
	各楼层
	RAS-85OFSDNQ

	3
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	1
	各楼层
	RAS-9OOFSDNQ

	4
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	2
	各楼层
	RAS-96OFSDNQ

	5
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	1
	各楼层
	RAS-101OFSDNQ

	6
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	1
	各楼层
	RAS-107OFSDNQ

	7
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	2
	各楼层
	RAS-130OFSDNQ

	8
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	1
	各楼层
	RAS-145OFSDNQ

	9
	多联模块空调室外机
	日立
	套
	2
	各楼层
	RAS-157OFSDNQ

	10
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	1
	各楼层
	RCI-36FSKDNQ



	11
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	1
	各楼层
	RCI-63FSKDNQ



	12
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	1
	各楼层
	RCI-71FSKDNQ

	13
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	40
	各楼层
	RCI-SOFSKINQ

	14
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	76
	各楼层
	RCI-10OFSKDNQ

	15
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	21
	各楼层
	RCI-112FSKDNQ

	16
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	21
	各楼层
	RCI-125FSKDNQ

	17
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	3
	各楼层
	RCI-140FSKDNQ

	18
	双面出风天井式室内机
	日立
	台
	22
	各楼层
	RCI-28FSKDNQ

	19
	双面出风天井式室内机
	日立
	台
	1
	各楼层
	RCD-45FSKDNQ

	20
	双面出风天井式室内机
	日立
	台
	17
	各楼层
	RCD-5OFSKDNQ

	二、生活服务中心

	1
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	1
	生活服务中心屋面
	RAS-504FSDNQ

	2
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	1
	生活服务中心屋面
	RAS-63OFSDNQ

	3
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	2
	生活服务中心屋面
	RAS-73OFSDNQ

	4
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	3
	生活服务中心屋面
	RAS-SOOFSDNQ

	5
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	5
	生活服务中心屋面
	RAS-85OFSDNQ

	6
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	12
	生活服务中心屋面
	RAS-96OFSDNQ

	7
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	5
	生活服务中心屋面
	RAS-I07OFSDNQ

	8
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	29
	生活服务中心屋面
	RRS-0I

	9
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	2
	生活服务中心屋面
	RAS-1180FSDNQ

	10
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	1
	生活服务中心屋面
	RAS-1350FSDNQ

	11
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	1
	生活服务中心屋面
	RAS-157OFSDNQ

	12
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	1
	生活服务中心屋面
	RAS-1400FSDNQ

	13
	风管天井式室内机(带提升泵)
	日立
	台
	1
	生活服务中心2-4F
	RPI-22FSDNQLC

	14
	风管天井式室内机(带提升泵)
	日立
	台
	1
	生活服务中心2-4F
	RPI-8OFSDNQLC

	15
	风管天井式室内机(带提升泵)
	日立
	台
	4
	生活服务中心2-4F
	RPI-100FSDNQHC

	16
	风管天井式室内机(带提升泵)
	日立
	台
	6
	生活服务中心2-4F
	RPI-112FSDNQHC

	17
	风管天井式室内机(带提升泵)
	日立
	台
	19
	生活服务中心2-4F
	RPI-14OFSDNQHC

	18
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	10
	生活服务中心2-4F
	RCI-45FSKDNQ

	19
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	14
	生活服务中心2-4F
	RCI-56FSKDNQ

	20
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	5
	生活服务中心2-4F
	RCI-63FSKDNQ

	21
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	26
	生活服务中心2-4F
	RCI-7IFSKDNQ

	22
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	436
	生活服务中心2-4F
	RCI-8OFSKDNQ

	23
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	129
	生活服务中心2-4F
	RCI-9OFSKDNQ

	24
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	13
	生活服务中心2-4F
	RCI-10OFSKDNQ

	25
	四面出风天井式室内机
	日立
	台
	3
	生活服务中心2-4F
	RCI-112FSKDNQ

	26
	新风室外机
	日立
	台
	1
	生活服务中心2-4F
	RAS-56OFSDNQ

	27
	新风室外机
	日立
	台
	1
	生活服务中心2-4F
	RAS-56OFSDNO

	28
	多联式全新风处理机组
	日立
	台
	1
	生活服务中心2-4F
	RPI-28OKFNQ

	29
	多联式全新风处理机组
	日立
	台
	1
	生活服务中心2-4F
	RPI-560KFYN7QH/500

	三、启智楼和润心楼 

	1
	变制冷剂流量多联体空调室外机
	日立
	套
	2
	图书馆内庭
	RAS-960FSDNQ

	2
	风管天井式室内机(带提升泵)
	日立
	台
	18
	报告厅
	RP1-112FSDNHC

	3
	多联式全新风室外机
	日立
	台
	2
	报告厅
	RAS-56OFSDNQ

	4
	多联式全新风室外机
	日立
	台
	2
	报告厅
	PI-560KFYN7QL/500

	四、尚美楼

	1
	中央空调变频多联室外机
	美的
	台
	1
	尚美楼106办公室
	MDV-140W/DN1-FIT(E1)

	2
	中央空调下出风风管机
	美的
	台
	4
	尚美楼106办公室
	MDV-D56T3/BP3N1-D2F

	3
	中央空调室外机


	美的
	台
	1
	尚美楼报告厅
	MDV-400W/D2SN1-8U3(I)

	4
	中央空调室外机
	美的
	台
	1
	尚美楼报告厅
	MDV-450W/D2SN1-8U3(I)

	5
	中央空调室外机
	美的
	台
	1
	尚美楼报告厅
	MDV-735W/D2SN1-8V3 (I)

	6
	中央空调室外机
	美的
	台
	1
	尚美楼报告厅
	MDV-900W/D2SN1-8X3(I)

	7
	中央空调室外机
	美的
	台
	1
	尚美楼报告厅
	MDV-1010W/D2SN1-8X3(I)

	8
	中央空调风管式室内机
	美的
	台
	8
	尚美楼报告厅
	MDV-D100T3/BP3N1-EF

	9
	中央空调风管式室内机
	美的
	台
	2
	尚美楼报告厅
	MDV-D112T3/BP3N1-EF

	10
	中央空调高静压风管室内机
	美的
	台
	12
	尚美楼报告厅
	MDV-D140T1/N1-B

	11
	中央空调环绕出风天井式室内机
	美的
	台
	1
	尚美楼报告厅
	MDV-D28Q4/BP3N1-EF

	12
	中央空调环绕出风天井式室内机
	美的
	台
	2
	尚美楼报告厅
	MDV-D71Q4/BP3N1-EF

	13
	新风室外机
	美的
	台
	1
	尚美楼贵宾室
	MDV-224W/DSN1-8R0

	14
	新风室内机
	美的
	台
	3
	
	MDV-D140T1/XFBP2N1 (X)

	15
	新风室内机
	美的
	台
	1
	
	MDV-D220T1/XFSYN1

	16
	直膨式新风处理机
	美的
	台
	1
	
	MKZ1017DAX

	17
	直膨式新风室外机
	美的
	台
	1
	
	MDV-785W/D2SN1-8X3(I)


备注：有部分新安装空调未登记在册，数量以实际为准；
